产科分娩凳招标参数

一、技术参数

1. 材质要求：主体采用实木，稳固耐腐蚀；易清洁、耐医用消毒剂，符合院感标准。

2. 承重安全：整体静态承重≥200kg，扶手承重≥100kg，结构稳固防侧翻，底部配防滑脚垫。

3. 尺寸规格：坐高40-45cm，坐垫U型开口设计，整体无锐角、圆角打磨，适配产妇分娩体位。

4. 人体工学设计，适配待产、分娩坐姿，助力产妇发力，提升分娩舒适度。

5. 可快速清洁消毒，满足产房反复使用需求。

6. 提供产品合格证明、医疗器械相关资质文件。

二、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。