娄底市中心医院

采购文件

项目名称：娄底市中心医院非强检计量设备检验校正服务采购项目

（医院公开挂网）

二〇二六年五月

- 第一章 投标邀请

- 娄底市中心医院非强检计量设备检验校正服务项目进行医院公开挂网，将事项公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：娄底市中心医院非强检计量设备检验校正服务项目

- 采购方式

- 1、医院公开挂网，最低评标价法，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。

- 三、投标人资格要求

- 1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定；

- 2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；

- 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

- 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、投标截止时间、开标时间：具体时间另行通知

- 2、开标地点;娄底市中心医院

- 五、采购人地址和联系方法：

- 1、采购人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：张思远 15115875288

- 3、采购人地址：娄底市长青中街51号

- 六、投标须知

- 1、否决投标的情形：

- 1.1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

- 1.2、资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

- 1.3、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

- 1.4、投标人未按照要求出席开标会的；

- 1.5、投标报价有错误的，评标委员会将要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

- 1.6、投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

- 2、有下列情形之一的，采购人将重新挂网采购：

- 2.1、投标截止时间止，投标人少于3家的；

- 2.2、经评标委员会评审后，有效投标人少于3家的。

- 第二章采购需求

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目

| 序号 | 项目名称 | 服务年限（年） | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 娄底市中心医院非强检计量设备检验校正服务 | 1 | 18.5 |

2、服务时间：双方签订合同时具体约定。

3、服务地点：娄底市中心医院。

二、项目内容及要求（以下内容必须全部响应，否则视为无效投标）

1.投标方需具有CNAS认可证书，且证书在有效期内，取得的CNAS资质项目需具备附件1所需能力范围。

- 2.为保证计量服务及时性，投标公司必须建立有CNAS认可的实验室或实验室分场所，并提供CNAS官网查询证明。

- 3.具有质量管理体系认证证书ISO9001、职业健康安全管理体系认证证书ISO45001、环境管理体系认证证书ISO14001、信息安全管理体系认证证书ISO27001。

- 4.所有设备校准原则上均需在院内校准，如需带出校准需征得院方同意。

- 5.本次项目计量校准仪器包含全院所有非强检设备以及合同期内所有新采购仪器，报价为全院所有非强检仪器整年打包价，在接到院方通知后15日内必须到达医院对医院现有设备进行校准，在接到院方通知后1个月内必须到达医院对医院新购设备进行校准。

- 6.每个科室校准完毕，需出具书面清单，清单包含仪器名称，管理编号，出厂编号，使用期限，校准情况等相关资料，并由科室负责人签字确认。中标方需按照采购方提供模板协助整理全院台账。

- 7.本次项目所有仪器的校准报告需带CNAS标志（如为非标仪器没有可参考规程无法带CNAS标志，需取得采购方同意）。

- 8.投标方技术团队至少有5名技术人员具备一级注册计量师资质，并提供该人员近六个月的社保证明；

- 9.投标方如果中标，需提供本项目所用的标准器清单，以及标物、标液、标气的采购记录和使用记录，同时采购方会现场进行检查监督。

- 10.本次招标不接受联合体投标，中标方不得将该项目转包，如发现转包，采购方有权立即终止合同并将其被列入失信企业名单，并追究法律责任。如有仪器需要委外计量院等第三方机构校准

- 11.在现场校准过程中，会因设备需维修或科室使用无法下机等原因，需要复检或多批次校准，供应商响应时间需及时满足医院检测时效需求，同时本项目中部分设备如需拿回供应商实验室校准的（如移液器、温湿度表等），为满足科室对仪器的正常使用或紧急需求，要求供应商能满足紧急需求，在医院提出需求当天到达现场取回仪器仪表，且应于12小时内将取回仪器仪表校准完毕后送回至使用科室或中标通供应商提供我院在用设备同品牌同型号设备备用（我院移液器有部分为进口艾本德移液器），供应商需提供承诺函及实验室地址至医院的导航截图，如未提供或明显不满足的视为无效竞价。，需取得院方同意。

附表一

| 1 | 除颤仪 | 心脏除颤器校准规范 JJF1149 | 现场 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 冰箱/冷藏箱 | 环境试验设备温度、湿度参数校准规范JJF 1101 | 现场 |  |
| 3 | 注射泵 | 医用注射泵和输液泵校准规范JJF 1259 | 现场 |  |
| 4 | 呼吸机/麻醉机 | 呼吸机校准规范 JJF 1234 | 现场 | 校准潮气量、呼吸频率、PEEP和峰压 |
| 5 | 身高体重仪 | 人体身高体重仪校准规范JJF （鄂）96 | 现场 |  |
| 6 | 离心机 | 医用离心机校准规范 JJF2004 | 现场 |  |
| 7 | 尿液分析仪 | 尿液分析仪校准规范 JJF1129 | 现场 |  |
| 8 | 尿沉渣仪 | 全自动尿沉渣分析仪校准 规范 JJF 1823 | 现场 |  |
| 9 | PCR检测仪 | 聚合酶链反应分析仪校准 规范 JJF 1527 | 现场 | 校准温度 |
| 10 | 电子秤/人体秤 | 人体身高体重仪校准规范 JJF （鄂）96 | 现场 |  |
| 11 | 显微镜 | 生物显微镜校准规范 JJF 1402 | 现场 |  |
| 12 | 高压蒸汽灭菌器 | 医用热力灭菌设备温度计 校准规范 JJF 1308 | 现场 |  |
| 13 | 移液器 | 移液器检定规程 JJG 646 | 带回 |  |
| 14 | 多通道移液器 | 移液器检定规程 JJG 646 | 带回 |  |
| 15 | 恒温干燥箱/培养箱 | 环境试验设备温度、湿度参数校准规范JJF 1101 | 现场 |  |
| 16 | 电热恒温水箱 | 环境试验设备温度、湿度 校准规范 JJF 1101 | 现场 |  |
| 17 | 核磁共振 | 医用磁共振成像系统校准 规范 JJF 2151 | 现场 |  |
| 18 | 生物安全柜 | GB 41918-2022 | 现场 |  |
| 19 | 涡旋振荡器 | 医用离心机校准规范 JJF 2004 | 现场 |  |
| 20 | 全自动生化分析仪 | 全自动生化分析仪校准规 范 JJF 1720 | 现场 |  |
| 21 | 全自动核酸提取仪 | （自动）核酸提取仪校准 规范 JJF 1874 | 现场 |  |
| 22 | 酶标仪 | 酶标分析仪检定规程 JJG 861 | 现场 |  |
| 23 | 二氧化碳培养箱 | 二氧化碳培养箱校准规范 JJF (津) 127 | 现场 | 校准温度、二氧化碳浓度 |
| 24 | 电子体温计 | 医用电子体温计检定规程 JJG 1162 | 带回 |  |
| 25 | 电子血压计 | 无创自动测量血压计检定 规程 JJG 692 | 现场 |  |
| 26 | 烤箱 | 箱式电阻炉校准规范 JJF 1376 | 现场 |  |
| 27 | 血液分析仪 | 血细胞分析仪检定规程 JJG 714 | 现场 |  |
| 28 | 肺功能仪 | 肺功能仪校准规范 JJF 1213 | 现场 |  |
| 29 | 血糖分析仪 | 便携式血糖分析仪校准规 范 JJF 1383 | 现场 |  |
| 30 | 多参数监护仪 | 多参数监护仪检定规程 JJG 1163 | 现场 |  |
| 31 | 高频电刀 | 高频电刀校准规范 JJF 1217 | 现场 |  |
| 32 | 血液透析机 | 血液透析装置校准规范 JJF 1353 | 现场 | 校准电导、温度、压力和流量 |
| 33 | 婴儿培养箱 | 婴儿培养箱校准规范 JJF 1260 | 现场 | 校准温湿度 |
| 34 | B超机 | 医用超声诊断仪超声源检定规程 JJG 639 | 现场 |  |
| 35 | 彩超机 | 彩色多普勒超声诊断仪校准规范JJF1438 | 现场 |  |
| 36 | 生物显微镜 | 生物显微镜校准规范 JJF1402 | 现场 |  |
| 37 | 超声骨密度仪 | 超声骨密度仪校准规范 JJF 1649 | 现场 |  |
| 38 | 肠内营养泵 | 肠内营养泵校准规范 JJF （鄂）99 | 现场 |  |
| 39 | 洗板机 | 医用洗板机校准规范 JJF （辽）144 | 现场 |  |

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照，医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（如按法律规定提供证件）、生产厂家营业执照（如按法律规定需提供）、生产许可证（如按法律规定需提供）、产品注册证（如按法律规定需提供）；

3、投标人身份证复印件；

4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5、履行本项目所必需的资质证明；

6、针对此项目的技术、服务方案；

7、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

8、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

9、投标文件参数响应表中必须标注响应项佐证材料所对应页面。

10、所有资料均应编入投标文件，胶装并用纸质文件袋封好（一正一副），标书必须“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录”,要求密封，否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理，在开标现场验证时打开，采用现场开标的方式。

四、合同

合同编号：

非强检计量设备检定校准服务合同

甲方（采购方）：娄底市中心医院

法定代表人：杨吉军

统一社会信用代码：12431300447162073W

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

联系人：刘子文

联系电话：13762299668

乙方（供货方）：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

联系人：

联系电话：

甲方通过 医院公开挂网方式 采购 非强检计量设备检定校准服务 ，乙方为成交供应商。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就采购 非强检计量设备检定校准服务 相关事宜充分协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。

第一条 检定校准计量设备范围

乙方对甲方指定的全部非强检计量设备进行检定校准，设备名称、数量等包括但不限于附件所示计量设备。

第二条 服务期限

2.1 本合同服务期限为一年，自    年   月   日起至    年   月   日止。

2.2 乙方应自本合同签订之日起7日内完成甲方现有设备检测，并在自本合同签订之日起15日内向甲方提交每台设备壹份检定校准书面报告。本合同服务期限内，乙方在接到甲方通知后30日内完成甲方新增设备检测，并向甲方提交每台设备壹份检定校准书面报告。

第三条 服务标准

3.1乙方或乙方委托的第三方机构应根据《中华人民共和国计量法》及《中华人民共和国计量法实施细则》等相关规定和国家检定规程或IS09000、ISO17025 等国际标准的要求，对甲方计量仪器设备进行检定校准。

3.2乙方或乙方委托的第三方机构出具的检定校准测试数据应符合科学、公正、准确的要求。

第四条 双方其他职责

4.1甲方向乙方提供非强检计量设备清单，并指定：王学辉（联系电话：13875448558 ）专门负责与乙方进行校准工作的联系、仪器仪表的收发、仪器仪表状态的确认、协助/配合乙方的现场校准工作、证书/报告的签收及价款的结算等工作。

4.2乙方指定      （联系电话：      ）专门负责与甲方联系仪器设备检定校准相关服务事宜。

4.3乙方应在本合同约定服务期限内为甲方所有（含新增）计量仪器设备进行一次全面检定校准。如因乙方原因需要委托第三方机构对甲方设备进行校准服务的，应经甲方书面同意。

4.4乙方保证对每台设备进行计量校正，并在检定完成时为甲方每台计量仪器设备贴上检定校准标签或加盖检定合格印。

4.5乙方应为每台设备单独出具检定报告一式 一 份，并在检定报告中注明报告有效期一年的具体起止日期。

4.6乙方在检定过程中发现甲方计量仪器存在设备故障或检测不合格需维修等问题，应及时告知甲方，由甲方自行处理、维修。甲方完成设备维修后，乙方在接到甲方通知之日起15日内为甲方免费进行第二次检定校准并向甲方出具检定报告一式 一 份。

4.7乙方应确保甲方计量仪器准确，避免出具错误数据，如因乙方或乙方委托的第三方机构检定不准确或出具错误数据给甲方诊疗造成不利后果，由此给甲方及受损害第三方造成的损失由乙方负责赔偿。

4.8 乙方在所有检定校准结束后，需要按照甲方要求整理全院非强检设备电子台账。

第五条 价款、结算及支付方式

5.1本合同服务费用总价为人民币     元整（小写：   元），如乙方最终完成检定校准的设备与附件清单不一致，超出部分甲方不再支付额外费用。

5.2 服务费用已经包括人工工资、检定费、检定报告费、设施设备费、税费等乙方履行本合同所需的全部费用。

5.3 乙方在甲方付款前向甲方提供与本合同服务费用对应的增值税普通发票；甲方在本合同服务期限届满且收到乙方发票之日起30个工作日内通过银行转账向乙方一次性支付全部服务费用。如乙方未及时提供符合本合同约定的发票，甲方有权顺延付款期限。

5.4 乙方指定收款银行账户开户行：       户名：        账号：              。

第六条 风险承担

6.1 乙方在履行本合同过程中发生事故，给甲方、乙方或第三方人身、财产造成的所有损失，均由乙方负责处理和承担全部法律责任和经济赔偿。

6.2 如甲方因乙方服务等原因涉及纠纷、诉讼或被处以行政处罚，由乙方承担甲方因纠纷、诉讼、罚款等造成的全部经济损失。

第七条 廉洁条款

7.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。

7.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。

第八条 通知与送达

8.1 甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面方式送达本合同约定的联系方式。书面形式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

8.2 双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

8.2.1 甲方的文书送达地址： 娄底市娄星区长青中街51号娄底市中心医院医疗设备维修中心 ，收件人：王学辉 ，联系电话：13875448558 ，电子邮箱：/  。

8.2.2 乙方的文书送达地址：           ，收件人：     ，联系电话：         ，电子邮箱：          。

8.3 上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

8.4 以上地址和联系方式，任何一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

第九条 保密条款

9.1 本合同订立、履行、变更等产生的研究、商讨、交流等信息，履行本合同获悉的甲方商业秘密、运营信息、工作人员信息、患陪个人信息等，均属保密信息。

9.2 乙方应对保密信息采取有效手段严格保密，不得用于非本合同之目的或向第三方泄露。如政府部门、法院或其他有权部门要求乙方提供保密信息，乙方应当立即向甲方通报。

9.3 因乙方未履行本合同保密义务造成甲方或第三方损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

9.4 本合同保密条款在合同被认定无效、被撤销或终止、解除后仍然有效。

第十条 合同的变更与解除

10.1 本合同经双方协商一致后可以变更，双方应另行签订补充协议。

10.2 乙方出现以下违约情形之一的，甲方有权拒绝支付任何价款并解除合同：

10.2.1 乙方未按本合同约定按时完成服务并出具检定报告逾期达15日的；

10.2.2 乙方提供的证书不符合国家标准、本合同或采购需求约定标准；

10.2.3 乙方将本合同权利义务全部转让给第三方；

10.2.4 其他根本违约的情形。

第十一条 违约责任

11.1 乙方未按本合同约定完成服务并提供检定校准报告的，除应赔偿甲方因此造成的损失外，每逾期一日，还应向甲方支付违约金 500 元。

11.2 如乙方单方解除合同或甲方因10.2情形解除合同，乙方应赔偿给甲方造成的全部经济损失，并按本合同服务费用总价30%标准向甲方支付违约金。

11.3 无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款的行为，乙方均须向甲方一次性支付惩罚性违约金18500.00元。如乙方除需承担违反廉洁条款的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。

11.4 依据本合同约定乙方应支付给甲方的违约金，甲方有权在应支付给乙方的任意价款中直接予以扣除，如扣除部分不足，乙方应在接到甲方通知后3日内补足。

11.5 因不可抗力因素导致逾期履行的，不承担违约责任，不可抗力因素消除后，应当继续履行。

第十二条 争议解决

如双方在履行本合同过程中发生争议，双方应先协商解决，协商解决不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十三条 附则

13.1 本合同组成文件和优先解释顺序：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；中标通知书/成交通知书/议价结果公示/成交公告；投标文件/响应文件；招标文件/采购文件/采购需求；其他与本合同有关的资料。

13.2 本合同一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份，自双方签字并盖章之日起生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院       乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：             或委托代理人（签字）：

合同签订地、履行地：娄底市娄星区    签订时间：     年  月   日

- 第三章   投标文件的格式

- （必须按以下标题和顺序进行编制）

第一部分、开标一览表

注：此项内容需包含投标商品名称、数量、品牌、型号、单价、总价、等信息

第二部分、资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

二、投标人资格声明

致(           )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本采购项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

七、我单位承诺参与本项目时不存在围标、串标、陪标等违法行为

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，提供信用中国网页查询截图，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、

手机号：             ；

授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：

手机号：               。

供应商名称（盖公章）：

2023年     月     日

注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应/偏离表

项目编号：                    项目名称：                     包号：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）投标人应根据文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）如不提供此表，则视为投标人不满足文件第二章的所有条款要求，其投标无效；

（3）本项目为最低价评分法，所有参数必须全部响应，并在响应表中逐条应答，如有任何一条负偏离，则视为无效投标