娄底市中心医院

招

标

文

件

项目名称：娄底市中心医院住院A区2楼消防喷淋主管道整改采购招标文件（院内招标）

二〇二六年六月

- 第一章 投标邀请

- 住院A区2楼消防喷淋主管道整改采购进行挂网招标，将招标事项公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：住院A区2楼消防喷淋主管道整改（详情附表）

- 二、采购方式

- 医院公开挂网，最低评标价法，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。

- 三、投标人资格要求

- 1、具有独立法人地位，营业执照具有相应的经营范围；

- 2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

- 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、投标截止时间：6月2日—8日（五个工作日）

- 2、开标时间：另行通知

- 3、开标地点：娄底市中心医院综合楼

- 五、招标人地址和联系方法：

- 1、招标人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：杨斯 13875424543

- 3、招标人地址：娄底市长青中街51号娄底市中心医院综合楼307

- 第二章采购需求

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目和清单

住院A区2楼消防喷淋主管道整改所需材料清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌管拆除 | DN100 | 150 | 米 |
| 2 | 镀锌管安装 | DN100 | 150 | 米 |
| 3 | 刚卡 | DN100 | 50 | 个 |
| 4 | 三通 | DN100 | 10 | 个 |
| 5 | 机三 | DN100 | 60 | 个 |
| 合计：32000元 |  |  |  |  |

注：总金额不得超过3.2万元。

2、服务时间：双方签订合同时具体约定。

3、服务地点：娄底市中心医院。

二、项目内容及要求，以下内容均需满足，不满足的视为无效投标

1、更换A区2楼信号阀后所有喷淋主管；

2、维修支管漏水点；

3、维修完成后要进行24小时静压测试；

4、维修完成需当面验收；

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照；

3、投标人身份证复印件；

4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5、履行本项目所必需的资质证明；

6、针对此项目的技术、服务方案；

7、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

8、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章;