导乐车招标参数

一、技术参数

1.四轮：（四轮带刹），车轮固定功能

（1）外形尺寸：长600-650mm,加宽800-820mm;

2.座高： 550m-580mm

3.承载台板宽度：660-680mm，

4.承载台板长度600-620mm;

5. 承载台板宽度高度：1030-1250mm；

6.承重：≥110kg。

二、导乐车配置清单

- （1）导乐车：1辆

- （2）U形柄 ：1个

- （3）坐板：1个

- （4）输液架：1个

- （5）固定螺纹; 2个

- （6）说明书1份

- （7）合格证1份

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。