负压吸引器招标参数

一、技术参数

1、负压源采用无油润滑活塞泵，抽气速率高，无油污染;

2、能用交流、直流和机内电池三种供电方式;

3、电池采用恒流充电，在外接交流100V~240V,50/60Hz或者DC12V的情况下均可进行充电，有电池充足指示和电量分段指示;

4、塑料外壳美观、轻巧，携带方便。可选购墙挂式配件，以方便安装在房间内或挂在轮椅车侧面。

5、极限负压值:≥0.08MPa(600mmHg)

6、负压调节范围:-0.01MPa(75mmHg)~~极限负压值

7、抽气速率:≥23L/min

8、储液瓶:1000ml(PC塑料)X820E

9、电源:~100V-240V,50/60HZ;DC12V

10、输入功率:DC12V5A (150VA)

11、电池工作时间:不少于30min(铅酸电池)

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。