娄底市中心医院弱电井智能防盗报警系统采购需求

一、项目概况

1.1 采购范围：

| 序号 | 物品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价限价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警主机（含3年流量） | 主机技术参数 产品名称:4G无线防盗报警主机 供电电压: AC220V 防区数量: 8有线+99小功率无线+ 255大功率无线 无线频率: 433频率 小功率无线距离:空旷距离100米 大功率无线距离:空旷条件3- 5000米 输出电流:≤1500mA 报警音量:约100分贝(可外接高音喇叭) 8688 后备电池: 12V7A 品路4.00aE 定时布撤防:支持两组 260 报警电话:支持5组 mm 报警记录:容量128条 其它:断电提示，万年历功能，低压保护 重量:约3. 8KG/台 260mm 80mm | 1 | 个 | 3785 | 3785 |
| 2 | 智能播报LED屏（含3年流量） | 配套物联网主机使用，尺寸：350mm*190mm | 1 | 个 | 3995 | 3995 |
| 3 | 负一楼小主机（含3年流量） | 4G全网通 语音+声光报警声 5组电话号码/平台拨号自由编辑，真人发音1组常开/常闭(最大电流1A)时长可调 支持多机组网联动 32路无线433MHz防区/2路有线防 | 2 | 个 | 1265 | 2530 |
| 4 | 有线门磁 | 常闭信号有线门磁 | 2 | 个 | 220 | 440 |
| 5 | NB物联无线门磁（含3年流量） | NB物联网无线门磁，内置物联卡，含三年流量 | 65 | 个 | 475 | 30875 |
| 6 | 线材辅材 | 国标 | 1 | 批 | 500 | 500 |
| 9 | 合计： |  |  |  |  | 42125 |

1.2 预算金额：42125元，按照使用科室实际需求数量供货，按实结算（该费用包括税费、安装、调试、材料、运费等一切费用不再有额外费用）。

1.3 交货要求：投标人承诺按招标人要求送货，在收到招标人通知后2天内送货到位，安装、调试后交付使用科室。

1.4 交付地点：招标人指定地点。

1.5 质保期：以上所有货物质保期为1年，若国家、厂商、行业有更优标准，按国家、厂商、行业的最优标准执行。质保期从取得验收合格之日起计算。

1.7 投标人须提供原厂正品，不得供应贴牌或仿制产品，所有货物均须具备出厂合格证及相应质检报告。供货期间若招标人因使用需求调整采购型号，投标人须无条件配合更换并保证及时供应。

二、供应商在投标时须提供以下材料复印件并加盖公章：

3.1 营业执照，营业执照营业范围必须包含经营此项目

3.2 投标人身份证复印件；

3.3 如投标人不是法定代表人，须持法定代表人签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证复印件。

3.4 售后服务承诺函；

3.5 三年内在经营活动中没有重大违法记录（需提供“信用中国”网址查询记录证明）

3.6 其他招标文件要求的资料。

3.7 所有资料均密封盖章：

- 三、付款方式：

- 采购人通过银行转账方式向供应商指定银行账户支付款项：采购人在全部货物验收合格之日起4个月内，向乙方支付合同约定总价款的90%；余款10%，采购人在全部货物质保期届满且不存在需被扣除情形之日起10个工作日内，免息支付给供应商。

四、采购方式

医院公开挂网，最低评标价法，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。