| 穿戴式动态心电记录仪+穿戴式心电传感器招标参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品图片 |  |  |  |
| 序号 | 参数 |  | 规格 |
| 1 | 电池类型 | 主机+传感器参数 | 锂锰扣式电池，不可充电(证明文件：提供注册检测报告) |
| 2 | 续航时间 | 主机+传感器参数 | ≥168小时(证明文件：提供注册检测报告) |
| 3 | 导联系统 | 主机参数 | 支持1导联 |
| 4 | 计时准确性(主机参数) | 主机参数 | 在24小时内误差小于30秒 |
| 5 | 起搏信号检测(主机参数) | 主机参数 | 支持起搏检测，脉宽0.1ms~2.0ms，幅度±2mV~±200mV(证明文件：提供注册检测报告) |
| 6 | 防水等级 | 整机参数 | IP27，防水，无需贴膜可洗澡可游泳 |
| 7 | 设备类型 | 整机参数 | 便携式 |
| 8 | 报告 | 系统参数 | 报告需要具有内科、心内科专业，具有医师执业凭证医生签字(提供医生资质，互联网医院的需要提供医生备案资料) |
| 9 | 出报告时间 | 系统参数 | 12小时以内 |
| 10 | 遥测功能 | 系统参数 | 支持遥测 |
| 11 | 遥测监护时长 | 系统参数 | 1-7天 |
| 12 | 临床数据有效信号 | 系统参数 | 100% |
| 13 | 穿戴式心电传感器 最高限价 | 200元/片 |  |
| 配置清单 | 穿戴式动态心电记录仪 | 4台 |  |
|  | 穿戴式心电传感器 | 100个 |  |
| 商务参数 | ★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。 ★2、交货时间：按合同约定的日期交货。 ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。 ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满5年后支付10%余款给乙方。 ★5、质保与售后：整机保修 5年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。 ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。 |  |  |