娄底市中心医院

采购文件

项目名称：娄底市中心医院消化内镜中心富士电子胃肠镜8条维保服务采购项目

（医院公开挂网）

二〇二六年六月

- 第一章 投标邀请

- 娄底市中心医院消化内镜中心富士电子胃肠镜8条维保服务项目进行医院公开挂网，将事项公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：娄底市中心医院消化内镜中心富士电子胃肠镜8条维保服务项目

- 采购方式

- 1、医院公开挂网，最低评标价法，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。

- 三、投标人资格要求

- 1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定；

- 2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；

- 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

- 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、投标截止时间、开标时间：详见医院官网公开挂网表

- 2、开标地点;娄底市中心医院

- 五、采购人地址和联系方法：

- 1、采购人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：张思远 15115875288

- 3、采购人地址：娄底市长青中街51号

- 六、投标须知

- 1、否决投标的情形：

- 1.1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

- 1.2、资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

- 1.3、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

- 1.4、投标人未按照要求出席开标会的；

- 1.5、投标报价有错误的，评标委员会将要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

- 1.6、投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

- 2、有下列情形之一的，采购人将重新挂网采购：

- 2.1、投标截止时间止，投标人少于3家的；

- 2.2、经评标委员会评审后，有效投标人少于3家的。

- 第二章采购需求

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目

| 序号 | 项目名称 | 服务年限（年） | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 娄底市中心医院消化内镜中心富士电子胃肠镜8条维保服务 | 2 | 37 |

2、服务时间：双方签订合同时具体约定。

3、服务地点：娄底市中心医院。

二、项目内容及要求（以下内容必须全部响应，否则视为无效投标）

（一）基本条件：

1、娄底市中心医院胃肠镜室现有富士电子胃肠镜8条(2G400G109、2C719G519、2C719G518、3G402G132、3G402G133、1C727G342、1C727G341、NG366A027)，

2、投标人具备设备的零部件供货能力，保证提供原厂原装、符合国家质量标准、手续完善、具备生产厂家质量保证的配件。

3、投标人有不少于3名专业工程维修人员, 且具有内窥镜维修相关培训证书，以及供应商为其缴纳的近三个月社保证明。

4、投标人具有完善的售后服务制度,能提供良好售后服务,具有履行合同所必须的设备。

5、投标单位需为专业内窥镜维修点，且需提供近5年内类似维修项目案例至少3个。

（二）、维保要求：

1、响应时间：故障出现报修后1小时内及时电话响应，工程师12小时内到达现场处理故障，并同时提供原厂备用镜，以保证临床工作的正常开展，不得以任何非不可抗力的理由拖延维修响应时间。

2、所需维修和更换配件费用均包含在维保合同内，所更换配件均为原厂零配件。

3、七个工作日内完成维修并提供内镜检修情况报告，并附检测故障的报告和图片。

4、设备的预防性保养。

4.1、合同期内每季度至少巡检一次、保养点检一次，确认主机和镜子的各项技术指标及性能正常。

4.2、一年一次的周边仪器(主机、光源、监视器等)免费除尘清洁服务，

4.3、保养包括内镜所匹配主机系统及附件，检查设备整体运行情况，

4.4、记录设备运行状况；每年要把设备的安全检查，运行状态检查，维修情况等以正式书面形式提供给科室。年度维修报告应分析全年内镜故障现象、原因并提出维护保养意见，

5、保证维保期内设备的开机率≥95％（以365天、每天8小时计算），如果此开机率由于中标公司的原因未能达到，则停机时间超过5%的部分，按1:7顺延保修期，

6、全年365日（含节假日）正常提供维修服务以保证科室设备的正常使用，

7、如设备厂家有新的系统更新，且医院设备清单内的设备满足系统软硬件更新条件时，在合同期内中标方应当无偿将医院设备软硬件系统升级到最新平台。

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照；

3、投标人身份证复印件；

4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5、履行本项目所必需的资质证明；

6、针对此项目的技术、服务方案；

7、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

8、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

9、投标文件参数响应表中必须标注响应项佐证材料所对应页面。

10、所有资料均应编入投标文件，胶装并用纸质文件袋封好（一正一副），标书必须“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录”,要求密封，否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理，在开标现场验证时打开，采用现场开标的方式。

四、合同

合同编号：

医疗设备维保服务合同

甲方：娄底市中心医院

法定代表人：杨吉军

统一社会信用代码：12431300447162073W

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

乙方：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

甲方通过医院公开挂网方式采购富士电子胃肠镜维保服务，乙方为成交供应商。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府釆购法》等相关法律、法规的规定，本着诚实信用、互惠互利原则，双方就乙方为甲方提供富士电子胃肠镜维保服务事宜协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。

- 服务内容

- 1.1维保设备信息：娄底市中心医院消化内镜中心富士电子胃肠镜8条（设备具体信息详见附件一）。

1.2维保服务类型：全包。

1.3维保服务范围：维保设备全部维修、更换、保养、巡检、移机、拆装、调试，以及相关信息资料统计工作。

1.4服务要求：

1.4.1巡检工作：每一季度至少开展一次设备巡检工作（要求详见附件二），编制医疗设备巡检计划，经甲方设备主管部门审核后，按计划对乙方维保设备进行巡检保养。对不符合设备正常运行或有可能造成医疗安全隐患的设备，向甲方出具书面的解决改进方案并督促甲方按时执行，保证设备性能、备件的完好性。每次服务详细记录，并提交原始资料给甲方设备维修科备案。

1.4.2日常维保清理：乙方每季度至少开展一次日常维保清理工作，每次维修保养均需填写维修保养工作单，工作单详细列明该次维护、保养、维修的内容和更换的耗材及零备件，经甲方工作人员验收签名确认，交双方各存壹份。

1.4.3 周边设备维护：维保期内，每合同年度至少进行一次周边仪器（主机、光源、监视器等）免费除尘清洁服务。

1.4.4应急维修：不限次维修，确保维修完成后设备性能指标与该机器生产厂家提供的性能指标相符，全部维保设备全年平均开机率（以每年365天、每天8小时计算）不低于95%，如果乙方未能确保甲方设备达到前述开机率，则停机时间超过5%的部分，每停机一天免费顺延维保期七天。

乙方提供24小时*365天技术服务，服务电话：           ，乙方应自接到甲方报修通知（包括电话通知）后1小时内响应、12小时内到达现场、七个工作日内完成维修并提供内镜检修情况报告和检测故障的报告和图片。为保证甲方临床工作的正常开展，乙方应在维修期间免费提供备用镜供甲方使用。如乙方不及时履行服务，甲方有权委托第三方进行维修，由此产生的相关费用，在支付价款中予以扣除或要求乙方支付对应价款。

1.4.5信息资料工作：所有维修、维护、保养、检测、培训等内容均按甲方要求有详实的记录并分类建档，并提供一份交甲方存档。

第二条 服务期限

服务期限为两年，自    年   月   日起至    年    月    日止。

- 第三条 甲方的权利义务

3.1按照制造商发布的设备操作说明及规定对设备进行正常的操作及调整。

3.2按照乙方提供的合规建议准备和保持良好的工作环境，为乙方维保工作提供方便，如提供有关故障的信息，在仪器现场适当的距离内，提供足够的工作空间和必要的设施等。

3.3保证设备维持在清洁和卫生的状况，并在设备接触血液或其他潜在感染源后按相关规定对设备进行清洗和消毒。协助乙方处置由于乙方提供设备服务而产生的有害的或生物废物，处置费由乙方负责。

3.4有权监督、管理、定期检查乙方的维保服务，要求乙方在甲方通知时间内就不达服务质量的维保服务整改到位、更换不称职人员。

3.5由不可抗力因素造成的设备故障及甲方原因造成的设备故障，甲方应承担由此产生的额外的维修费用。

- 第四条 乙方的权利义务

4.1严格按照国家相关政策法规和行业标准、规范进行维保，无条件执行国家、地方政府、行业协会最新颁布的标准和条例。确保指派履行本合同的工作人员身体健康、遵纪守法、无不良行为倾向，在上岗前已进行安全教育和与岗位相关的业务技能培训。

4.2履行本合同所发生的差旅费、工时、配件等费用由乙方全部承担；乙方不得将全部服务转包给第三方，原则上独立完成所有服务，如部分设备需送原厂维修，由此产生的费用由乙方承担。

4.3遵守甲方规章制度，服从甲方医疗设备维修中心管理，按甲方要求在约定时间内上门服务，经与甲方医疗设备维修中心及维保设备使用部门负责人充分沟通，经甲方同意后方能进行维保。

4.4确保在湖南设有专业内镜维修点，保证维保设备配件的库存量并提供优先发货，承诺免费更换所有配件，所换配件为来源合法合规的原厂全新正品。

4.5同一设备、同一故障短期内连续进行两次维修未果，应按甲方要求将该设备送至甲方指定厂家或第三方维修，所需维修费由乙方承担。

4.6 如设备厂家有新的系统更新，且甲方设备清单内的设备满足系统软硬件更新条件时，在合同期内乙方应当无偿将甲方设备软硬件系统升级到最新平台。

- 第五条 风险承担

5.1 乙方履行本合同过程中发生事故，包括但不限于在运输、装卸、维修及调试过程中发生事故，给甲方、乙方或第三方人身、财产造成的所有损失，均由乙方负责处理和承担全部法律责任、经济赔偿。

- 5.2 如甲方因乙方服务等原因涉及纠纷、诉讼或被处以行政处罚，由乙方承担甲方因纠纷、诉讼、罚款等造成的全部经济损失。

- 第六条 价款及支付方式

6.1本合同维保服务费用为人民币       元整/年，两年维保服务费总计人民币       元整（小写：   元），已包含零配件费、备用镜使用费、维修保养费、运输费、装卸费、安装费、人工费、差旅费、税费等所有费用，甲方不再就本合同维保范围内的服务额外支付任何其它费用。

6.2本合同维保服务费分四次支付，甲方在每半个合同年度届满之日起30日内向乙方支付半年度维保服务费，即人民币       元整。

6.3甲方通过银行转账方式支付价款至乙方指定收款银行账户。乙方指定收款银行账户：户名                 ，开户行               ，账号                     。

6.4乙方应在甲方每次付款前提供以乙方名义开具的价税合计金额与付款金额等额的增值税普通发票；如未提供，甲方有权顺延付款期限，由此产生的责任均由乙方承担。

第七条 通知与送达

7.1甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面形式按本合同约定的联系方式送达。书面形式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

7.2双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

7.2.1甲方的文书送达地址：娄底市中心医院医疗设备维修中心，收件人：王学辉 ，联系电话：  13875448558  ，电子邮箱： / 。

7.2.2乙方的文书送达地址：                            ，收件人：     ，联系电话：             ，电子邮箱：          。

7.3上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

7.4以上地址和联系方式，任意一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任意一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

- 第八条 廉洁条款

8.1乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。

- 8.2乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。

第九条 合同的变更和解除

9.1本合同未尽事宜，双方协商一致后另行签订变更、补充协议。

9.2乙方提供的维保服务必须符合甲方要求，如出现下列情形之一的，甲方有权单方面解除合同：

9.2.1因乙方工作等原因造成维保设备故障，超过48小时仍未修复的；

9.2.2乙方逾期5日未按甲方通知完成维保服务整改、更换维保人员的；

9.2.3维保设备年度开机率低于95%即全年开机天数少于347天的；

9.2.4乙方在履行合同期间造成甲方损失10000元以上（包括本数）的；

9.2.5乙方将维保服务全部转包给第三方或未经甲方同意擅自分包的。

第十条 违约责任

10.1如乙方未在约定时间内完成维保工作或未提供备用镜的，除承担甲方由此造成的损失（包括但不限于第三方维保产生的费用）外，每逾期一日，还须向甲方支付违约金人民币捌佰元整，甲方有权从应付款项中扣除该费用；如维保设备中同一设备、同一故障短期内连续进行两次维修未果，乙方除赔偿因此给甲方造成的一切经济损失外，还须按照合同总价款的5%向甲方支付违约金。

10.2如乙方单方解除合同或甲方因9.2情形解除合同，乙方除赔偿甲方由此造成的全部损失（包括但不限于实际经济损失，因纠纷产生的律师费、诉讼费、差旅费等）外，还须按合同总价款的20%向甲方支付违约金。

10.3 无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款的行为，乙方均须向甲方一次性支付惩罚性违约金37000.00元。如乙方除需承担违反廉洁条款的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。

10.4 依据本合同约定乙方应支付给甲方的违约金，甲方有权在应支付给乙方的任意价款中直接予以扣除，如扣除部分不足，乙方应在接到甲方通知后3日内补足。

10.5 因不可抗力影响导致逾期履行的，不承担违约责任，不可抗力因素消除后，应当继续履行。

第十一条 争议解决

履行本合同过程中发生争议，双方应先协商解决，如协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十二条 其他

12.1本合同组成文件和优先解释顺序：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；中标通知书/成交通知书/议价结果公示/成交公告；投标文件/响应文件；招标文件/采购文件/采购需求；其他与本合同有关的资料。

12.2本合同一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份，自双方签字并盖章后生效。

- 甲方（盖章）：娄底市中心医院          乙方（盖章）：

法定代表人：                          法定代表人：

或委托代理人（签字）：                 或委托代理人（签字）：

合同签订地、履行地：娄底市娄星区  签订时间：    年   月   日

附件一

| 娄底市中心医院维保清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商品全名 | 型号 | 序列号 | 品牌 |
| 1 | 电子胃镜 | EG-601WR | 2G400G109 | 富士 |
| 2 | 电子肠镜 | EC-601WM | 2C719G519 | 富士 |
| 3 | 电子肠镜 | EC-601WM | 2C719G518 | 富士 |
| 4 | 电子胃镜 | EG-760R | 3G402G132 | 富士 |
| 5 | 电子胃镜 | EG-760R | 3G402G133 | 富士 |
| 6 | 电子肠镜 | EC-76OR-V/M | 1C727G342 | 富士 |
| 7 | 电子肠镜 | EC-76OR-V/M | 1C727G341 | 富士 |
| 8 | 电子经鼻胃镜 | EG-530NW | NG366A027 | 富士 |
| 项目明细：富士电子胃肠镜8条维保1年 |  |  |  |  |

附件二

预防性维护、医疗设备巡检要求

1.检查医疗设备及其配套设备使用环境是否符合要求，是否存在危及医疗设备安全的潜在因素。

2.检查医疗设备功能参数是否正常，备件是否齐全，备件状态是否符合安全要求。

3.检査设备各类标签，确保标签有效齐全并有效。

4.巡检时，对设备的使用做出评估，听取使用科室的建议与要求，并做好记录。

5.巡检结束后巡检记录表需使用科室签字认可。

- 第三章   投标文件的格式

- （必须按以下标题和顺序进行编制）

第一部分、开标一览表

注：此项内容需包含投标商品名称、数量、品牌、型号、单价、总价、等信息

第二部分、资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

二、投标人资格声明

致(           )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本采购项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

七、我单位承诺参与本项目时不存在围标、串标、陪标等违法行为

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，提供信用中国网页查询截图，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、

手机号：             ；

授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：

手机号：               。

供应商名称（盖公章）：

2023年     月     日

注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应/偏离表

项目编号：                    项目名称：                     包号：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）投标人应根据文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）如不提供此表，则视为投标人不满足文件第二章的所有条款要求，其投标无效；

（3）本项目为最低价评分法，所有参数必须全部响应，并在响应表中逐条应答，如有任何一条负偏离，则视为无效投标