数采仪招标参数

- 一、技术参数

1、模拟量输入（AI）8路；输入信号：0-5V，4-20mA；16位精度

2、开关量输入（DI）8路；输入信号0-30VDC；磁隔离

3、继电器输出2路；触点容量1A

4、串口接口

通道数量：6路RS232，1路RS485或更多通道，磁隔离

串口速率：1200bps—115200bps

5、通讯方式：以太网/GPRS/CDMA/3G/4G/5G

6、工作温度：-20℃ ～ +70℃

7、工作湿度：0～99%RH

8、安装方式：壁挂式

9、7寸显示屏

10、符合新国标HJ212-2025的要求。

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修2年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

- ★7、中标方免费完成在环保局相关部门进行设备备案登记。