血细胞计数仪招标参数

- 技术参数

1、单片微处理机。

2、不少于36个键，分上、下两档输入、输出，有专门符号表示。

3、显示部分≥12只LED显示块，显示各种细胞的代号、个数及总数。

4、发光二极管≥11只。

5、细胞计数范围1～9999个，计算精确度为十万分之一（计算器功能）。

6、计数和倒计数工作时会发出不同频率响声，到预定数值时会发出信号。

7、仪器连续工作时间≥15小时。

8、整机重量≤0.6kg。

| 配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 整机 | 1 | 台 |
| 2 | 电源适配器 | 1 | 只 |
| 3 | 使用说明书 | 1 | 本 |
| 4 | 合格证 | 1 | 份 |
| 5 | 维修卡 | 1 | 份 |

二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。