核医学科ECT维修参数要求

- 该项目为核医学科ECT故障诊断及维修（光电倍增管更换及校准）；

- 2、设备名称GE牌ECT设备，型号Infinia。

- 3、招标内容：故障诊断及维修ECT, 要求更换原厂光电倍增管，对设备进行全套校准（能峰，map，线性，均匀性等），保证设备通过性能检测，对设备进行全套保养，并交付正常使用；

- 4、投标人要求，投标人具备医疗设备维修资质，成立三年以上并有相同设备维修业绩；

- 5、备件质保自更换之日起半年，同一故障维保半年；

- 6、竞标方不存在货源授权等纠纷，由此产生的问题皆由竞标方承担；

- 7、安装前联系医疗设备维修中心的工程师，本次安装调试过程中不得影响我院正常工作；

- 8、安装验收合格后，备件质保自更换之日起半年，同一故障维保半年；

- 9、投标资料中给出投标公司联系电话。