水暖器材需求清单

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 现用品牌 | 产品参数材质 | 单位 | 数量 | 限价 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 磁芯龙头 | 15 | 九牧，惠达 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 50 | 19.00 |  |  |
|  | 磁芯洗衣机龙头 | 15 | 九牧，惠达 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 10 | 23.75 |  |  |
|  | 磁芯加长龙头 | 15 | 九牧，惠达 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 10 | 26.60 |  |  |
|  | 直通阀 | 15 | 九牧，惠达 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 10 | 26.60 |  |  |
|  | 三角阀 | 15 | 九牧，惠达 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 10 | 14.25 |  |  |
|  | 面盆单孔混合龙头 | 15 | 九牧，惠达 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 10 | 180.50 |  |  |
|  | 脚踏式洗手龙头 | 15 | 九牧，惠达 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 8 | 209.00 |  |  |
|  | 单冷水面盆龙头 | 15 | 九牧，惠达 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 8 | 71.25 |  |  |
|  | 双孔低弯混合龙头 | 15 | 九牧，惠达 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 8 | 159.60 |  |  |
|  | 高弯双孔面盆混合龙头 | 15 | 九牧，惠达 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 8 | 159.60 |  |  |
|  | 洗菜盆混合龙头 | 15 | 九牧，惠达 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 8 | 209.00 |  |  |
|  | 明装淋浴混合龙头 | 15 | 九牧，惠达 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 8 | 159.60 |  |  |
|  | 暗装淋浴混合龙头 | 15 | 九牧，惠达 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 8 | 247.00 |  |  |
|  | 花洒套装 | 标准 | 九牧，惠达 | 单花洒+1.5m不锈钢淋浴管+花洒底座 | 套 | 30 | 104.50 |  |  |
|  | 延时冲洗阀 | 20×25 | 九牧，惠达 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 8 | 104.50 |  |  |
|  | 按键式冲洗阀 | 20×25 | 九牧，惠达 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 8 | 99.75 |  |  |
|  | 脚踏式冲洗阀 | 20×25 | 住院部A区：惠达 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 8 | 330.60 |  |  |
|  |  | 20×25 | 住院部B区：中宇 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 8 | 171.00 |  |  |
|  |  | 20×25 | 住院部C区：惠达 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 8 | 330.60 |  |  |
|  |  | 20×25 | 住院部D区：九牧 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 8 | 171.00 |  |  |
|  |  | 20×25 | 住院部E区：安华 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 8 | 171.00 |  |  |
|  |  | 20×25 | 急诊医技楼：辉昂 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 8 | 171.00 |  |  |
|  | 面盆感应龙头 | 20×25 | 惠达 | 220V交直流两用，全铜材质 | 个 | 8 | 302.10 |  |  |
|  | 小便器感应龙头 | 标准 | 九牧，惠达 | 220V交直流两用，全铜材质 | 个 | 8 | 266.00 |  |  |
|  | 暗装式感应龙头 | 标准 | 九牧，惠达 | 220V交直流两用，全铜材质 | 个 | 8 | 456.00 |  |  |
|  | 抽拉式面盆混合龙头 | 标准 | 九牧，惠达 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 8 | 427.50 |  |  |
|  | 手术室专用感应龙头 | 15 | 九牧，惠达 | 220V交直流两用，全铜材质 | 个 | 8 | 836.00 |  |  |
|  | 面盆下水器 | 标准 | 九牧，惠达 | 304不锈钢材质 | 个 | 8 | 64.60 |  |  |
|  | 菜盆下水器 | 标准 | 九牧，惠达 | 304不锈钢材质 | 个 | 8 | 64.60 |  |  |
|  | 面盆专用排水管 | 标准 | 九牧，惠达 | ABS全新料聚丙烯材质 | 根 | 150 | 3.80 |  |  |
|  | 不锈钢波纹软管 | 500mm | 九牧，惠达 | 304不锈钢编织，全铜螺帽 | 根 | 15 | 15.20 |  |  |
|  | 不锈钢波纹软管 | 600mm | 九牧，惠达 | 304不锈钢编织，全铜螺帽 | 根 | 15 | 17.10 |  |  |
|  | 小便下水器 | 标准 | 惠达 | 304不锈钢材质，ABS全新料聚丙烯材质 | 个 | 8 | 121.60 |  |  |
|  | 内螺纹三角阀 | 15 | 九牧，惠达 | 全铜材质，陶瓷阀芯 | 个 | 15 | 33.25 |  |  |
|  | 哈夫节 | 100 | 本兴、久兴 | 球墨铸铁 | 个 | 2 | 85.50 |  |  |
|  | 全铜铜闸阀 | DN15 | 名盾，金博 | 全铜材质，丝扣对接，压力16MPA | 个 | 8 | 23.75 |  |  |
|  | 全铜铜闸阀 | DN20 | 名盾，金博 | 全铜材质，丝扣对接，压力16MPA | 个 | 8 | 28.50 |  |  |
|  | 全铜铜闸阀 | DN25 | 名盾，金博 | 全铜材质，丝扣对接，压力16MPA | 个 | 8 | 45.60 |  |  |
|  | 全铜减压阀 | DN15 | 名盾，金博 | 全铜材质，丝扣对接，压力16MPA | 个 | 8 | 71.25 |  |  |
|  | 全铜减压阀 | DN20 | 名盾，金博 | 全铜材质，丝扣对接，压力16MPA | 个 | 8 | 90.25 |  |  |
|  | 全铜减压阀 | DN25 | 名盾，金博 | 全铜材质，丝扣对接，压力16MPA | 个 | 8 | 128.25 |  |  |
|  | 膨胀螺丝 | 6 | 喜得利，佰瑞特 | 国标，碳钢 | 个 | 80 | 0.48 |  |  |
|  | 膨胀螺丝 | 8 | 喜得利，佰瑞特 | 国标，碳钢 | 个 | 80 | 0.76 |  |  |
|  | 膨胀螺丝 | 10 | 喜得利，佰瑞特 | 国标，碳钢 | 个 | 80 | 0.95 |  |  |
|  | 膨胀螺丝 | 12 | 喜得利，佰瑞特 | 国标，碳钢 | 个 | 80 | 1.14 |  |  |
|  | 不锈钢内接 | DN15 | 正康，美亚 | 304材质 | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | 不锈钢内接 | DN20 | 正康，美亚 | 304材质 | 个 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | 不锈钢内接 | DN25 | 正康，美亚 | 304材质 | 个 | 1 | 9.50 |  |  |
|  | 不锈钢直接 | DN15 | 正康，美亚 | 304材质 | 个 | 8 | 4.75 |  |  |
|  | 不锈钢直接 | DN20 | 正康，美亚 | 304材质 | 个 | 8 | 7.60 |  |  |
|  | 不锈钢直接 | DN25 | 正康，美亚 | 304材质 | 个 | 8 | 9.50 |  |  |
|  | 不锈钢弯头 | DN15 | 正康，美亚 | 304材质 | 个 | 8 | 9.50 |  |  |
|  | 不锈钢弯头 | DN20 | 正康，美亚 | 304材质 | 个 | 8 | 11.40 |  |  |
|  | 不锈钢弯头 | DN25 | 正康，美亚 | 304材质 | 个 | 8 | 14.25 |  |  |
|  | 不锈钢三通 | DN15 | 正康，美亚 | 304材质 | 个 | 8 | 11.40 |  |  |
|  | 不锈钢三通 | DN20 | 正康，美亚 | 304材质 | 个 | 8 | 17.10 |  |  |
|  | 不锈钢三通 | DN25 | 正康，美亚 | 304材质 | 个 | 8 | 23.75 |  |  |
|  | 不锈钢丝扣球阀 | DN15 | 名盾，金博 | 304材质 Q11F-16P | 个 | 8 | 17.10 |  |  |
|  | 不锈钢丝扣球阀 | DN20 | 名盾，金博 | 304材质 Q11F-16P | 个 | 8 | 26.60 |  |  |
|  | 不锈钢丝扣球阀 | DN25 | 名盾，金博 | 304材质 Q11F-16P | 个 | 8 | 36.10 |  |  |
|  | 不锈钢空调管 | DN50 | 名盾 | 304不锈钢材质 | 根 | 8 | 90.25 |  |  |
|  | 不锈钢空调管 | DN40 | 名盾 | 304不锈钢材质 | 根 | 8 | 80.75 |  |  |
|  | 不锈钢空调管 | DN32 | 名盾 | 304不锈钢材质 | 根 | 8 | 61.75 |  |  |
|  | 不锈钢空调管 | DN25 | 名盾 | 304不锈钢材质 | 根 | 8 | 42.75 |  |  |
|  | 不锈钢空调管 | DN20 | 名盾 | 304不锈钢材质 | 根 | 8 | 33.25 |  |  |
|  | 铜制大小头 | 20*15 | 名盾，金博 | 全铜材质 | 个 | 8 | 11.40 |  |  |
|  | 电焊条 | 2.5 | 湘江，大西洋 | 422*2.5 | 件 | 1 | 114.00 |  |  |
|  | 电焊条 | 3.2 | 湘江，大西洋 | 422*3.2 | 件 | 1 | 114.00 |  |  |
|  | 不锈钢浮球阀 | DN15 | 名盾，埃美柯 | 304不锈钢材质 | 个 | 1 | 42.75 |  |  |
|  | 不锈钢浮球阀 | DN20 | 名盾，埃美柯 | 304不锈钢材质 | 个 | 1 | 52.25 |  |  |
|  | 不锈钢浮球阀 | DN25 | 名盾，埃美柯 | 304不锈钢材质 | 个 | 1 | 80.75 |  |  |
|  | AB胶（大） | 100ml | 德高 | 万能胶塑料金属陶瓷快干胶 | 支 | 8 | 14.25 |  |  |
|  | 钢钉 | 标准 | 悦达 | 碳钢材质 | 盒 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | 生料带 | 标准 | 九牧 | 聚丙烯密封性 | 个 | 50 | 1.90 |  |  |
|  | 水表 | DN25 | 京源 | 高精准，旋翼式防污耐腐蚀 | 个 | 1 | 85.50 |  |  |
|  | 水表 | DN32 | 京源 | 高精准，旋翼式防污耐腐蚀 | 个 | 1 | 114.00 |  |  |
|  | 水表 | DN40 | 京源 | 高精准，旋翼式防污耐腐蚀 | 个 | 1 | 142.50 |  |  |
|  | 红色油漆（大） | 1L | 湘江 | 腰果树脂，颜填料 | 桶 | 1 | 152.00 |  |  |
|  | 黄色油漆（大） | 1L | 湘江 | 腰果树脂，颜填料 | 桶 | 1 | 152.00 |  |  |
|  | 毛刷 | 标准 | 湘江 | 木质毛刷 | 把 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | 胶塞 | 6 | 悦达 | 全新料ABS材质 | 盒 | 1 | 5.70 |  |  |
|  | 胶塞 | 8 | 悦达 | 全新料ABS材质 | 盒 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | 自攻螺丝 | 6*50 | 悦达 | 碳钢材质 | 盒 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | 铁丝 | 10铁丝 | 悦达 | 304不锈钢钢丝 | 斤 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | 胶皮软管 | 16*50m | 联塑 | 硅胶，耐老化，耐高压 | 卷 | 1 | 209.00 |  |  |
|  | 胶皮软管 | 20*50m | 联塑 | 硅胶，耐老化，耐高压 | 卷 | 1 | 247.00 |  |  |
|  | 胶皮软管 | 25*50m | 联塑 | 硅胶，耐老化，耐高压 | 卷 | 1 | 266.00 |  |  |
|  | 扎带 | 200mm | 悦达 | 全新料ABS材质 | 包 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | 扎带 | 300mm | 悦达 | 全新料ABS材质 | 包 | 1 | 19.00 |  |  |
|  | 扎带 | 400mm | 悦达 | 全新料ABS材质 | 包 | 1 | 26.60 |  |  |
|  | 扎带 | 500mm | 悦达 | 全新料ABS材质 | 包 | 1 | 26.60 |  |  |
|  | 镀锌钢管 | DN15 | 天津友发 | 热镀、加厚 | 米 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | 镀锌钢管 | DN20 | 天津友发 | 热镀、加厚 | 米 | 1 | 9.50 |  |  |
|  | 镀锌钢管 | DN25 | 天津友发 | 热镀、加厚 | 米 | 1 | 12.35 |  |  |
|  | 镀锌钢管 | DN32 | 天津友发 | 热镀、加厚 | 米 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | 镀锌钢管 | DN40 | 天津友发 | 热镀、加厚 | 米 | 1 | 19.00 |  |  |
|  | 镀锌钢管 | DN50 | 天津友发 | 热镀、加厚 | 米 | 1 | 21.85 |  |  |
|  | 镀锌钢管 | DN65 | 天津友发 | 热镀、加厚 | 米 | 1 | 28.50 |  |  |
|  | 镀锌钢管 | DN80 | 天津友发 | 热镀、加厚 | 米 | 1 | 33.25 |  |  |
|  | 镀锌钢管 | DN100 | 天津友发 | 热镀、加厚 | 米 | 1 | 42.75 |  |  |
|  | 无缝钢管 | DN15 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 米 | 1 | 9.50 |  |  |
|  | 无缝钢管 | DN20 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 米 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | 无缝钢管 | DN25 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 米 | 1 | 17.10 |  |  |
|  | 无缝钢管 | DN32 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 米 | 1 | 19.00 |  |  |
|  | 无缝钢管 | DN40 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 米 | 1 | 26.60 |  |  |
|  | 无缝钢管 | DN50 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 米 | 1 | 33.25 |  |  |
|  | 无缝钢管 | DN65 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 米 | 1 | 42.75 |  |  |
|  | 无缝钢管 | DN80 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 米 | 1 | 57.00 |  |  |
|  | 无缝钢管 | DN100 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 米 | 1 | 76.00 |  |  |
|  | 镀锌内接 | DN15 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 1.43 |  |  |
|  | 镀锌内接 | DN20 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | 镀锌内接 | DN25 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 2.38 |  |  |
|  | 镀锌内接 | DN32 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | 镀锌内接 | DN40 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 3.80 |  |  |
|  | 镀锌内接 | DN50 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 6.65 |  |  |
|  | 镀锌内接 | DN65 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 9.50 |  |  |
|  | 镀锌内接 | DN80 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | 镀锌内接 | DN100 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 17.10 |  |  |
|  | 镀锌直接 | DN15 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 1.43 |  |  |
|  | 镀锌直接 | DN20 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | 镀锌直接 | DN25 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 2.38 |  |  |
|  | 镀锌直接 | DN32 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | 镀锌直接 | DN40 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | 镀锌直接 | DN50 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 6.65 |  |  |
|  | 镀锌直接 | DN65 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 9.50 |  |  |
|  | 镀锌直接 | DN80 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | 镀锌直接 | DN100 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 17.10 |  |  |
|  | 镀锌弯头 | DN15 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 1.43 |  |  |
|  | 镀锌弯头 | DN20 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | 镀锌弯头 | DN25 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | 镀锌弯头 | DN32 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 3.80 |  |  |
|  | 镀锌弯头 | DN40 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 5.70 |  |  |
|  | 镀锌弯头 | DN50 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | 镀锌弯头 | DN65 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 11.40 |  |  |
|  | 镀锌弯头 | DN80 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 17.10 |  |  |
|  | 镀锌弯头 | DN100 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 26.60 |  |  |
|  | 镀锌三通 | DN15 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | 镀锌三通 | DN20 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | 镀锌三通 | DN25 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 3.80 |  |  |
|  | 镀锌三通 | DN32 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | 镀锌三通 | DN40 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 6.65 |  |  |
|  | 镀锌三通 | DN50 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 8.55 |  |  |
|  | 镀锌三通 | DN65 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | 镀锌三通 | DN80 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 17.10 |  |  |
|  | 镀锌三通 | DN100 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 28.50 |  |  |
|  | 镀锌活接 | DN15 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 3.80 |  |  |
|  | 镀锌活接 | DN20 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | 镀锌活接 | DN25 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 5.70 |  |  |
|  | 镀锌活接 | DN32 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 8.55 |  |  |
|  | 镀锌活接 | DN40 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 11.40 |  |  |
|  | 镀锌活接 | DN50 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | 镀锌活接 | DN65 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 23.75 |  |  |
|  | 镀锌活接 | DN80 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 28.50 |  |  |
|  | 镀锌活接 | DN100 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 42.75 |  |  |
|  | 镀锌短管 | DN15*100mm | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 1.43 |  |  |
|  | 镀锌短管 | DN20*100mm | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | 镀锌短管 | DN25*100mm | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | 镀锌短管 | DN32*100mm | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 3.80 |  |  |
|  | 镀锌短管 | DN40*100mm | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | 镀锌短管 | DN50*100mm | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 5.70 |  |  |
|  | 镀锌短管 | DN65*100mm | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | 镀锌短管 | DN80*100mm | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 11.40 |  |  |
|  | 镀锌短管 | DN100*100mm | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | 镀锌短管 | DN15*200mm | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | 镀锌短管 | DN20*200mm | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | 镀锌短管 | DN25*200mm | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 3.80 |  |  |
|  | 镀锌短管 | DN32*200mm | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | 镀锌短管 | DN40*200mm | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 5.70 |  |  |
|  | 镀锌短管 | DN50*200mm | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | 镀锌短管 | DN65*200mm | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 11.40 |  |  |
|  | 镀锌短管 | DN80*200mm | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | 镀锌短管 | DN100*200mm | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 17.10 |  |  |
|  | 镀锌堵头 | DN15 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 0.95 |  |  |
|  | 镀锌堵头 | DN20 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 1.43 |  |  |
|  | 镀锌堵头 | DN25 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | 镀锌堵头 | DN32 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | 镀锌堵头 | DN40 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 3.80 |  |  |
|  | 镀锌堵头 | DN50 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | 镀锌堵头 | DN65 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | 镀锌堵头 | DN80 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 9.50 |  |  |
|  | 镀锌堵头 | DN100 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | 镀锌堵帽 | DN15 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 0.95 |  |  |
|  | 镀锌堵帽 | DN20 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | 镀锌堵帽 | DN25 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | 镀锌堵帽 | DN32 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 3.80 |  |  |
|  | 镀锌堵帽 | DN40 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | 镀锌堵帽 | DN50 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 5.70 |  |  |
|  | 镀锌堵帽 | DN65 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | 镀锌堵帽 | DN80 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 11.40 |  |  |
|  | 镀锌堵帽 | DN100 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | 镀锌补芯 | 20*15 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | 镀锌补芯 | 25*20 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 2.38 |  |  |
|  | 镀锌补芯 | 32*25 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | 镀锌补芯 | 40*32 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 3.80 |  |  |
|  | 镀锌补芯 | 50*40 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 5.70 |  |  |
|  | 镀锌补芯 | 65*50 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | 镀锌大小头 | 20*15 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | 镀锌大小头 | 25*20 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 2.38 |  |  |
|  | 镀锌大小头 | 32*25 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | 镀锌大小头 | 40*32 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 3.80 |  |  |
|  | 镀锌大小头 | 50*40 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 5.70 |  |  |
|  | 镀锌大小头 | 65*50 | 天津友发，衡水华岐 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 8.55 |  |  |
|  | 丝扣疏水阀 | DN15 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 33.25 |  |  |
|  | 丝扣疏水阀 | DN20 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 42.75 |  |  |
|  | 丝扣疏水阀 | DN25 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 57.00 |  |  |
|  | 高压截止阀 | DN25 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 142.50 |  |  |
|  | 高压截止阀 | DN32 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 171.00 |  |  |
|  | 高压截止阀 | DN40 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 228.00 |  |  |
|  | 高压截止阀 | DN50 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 266.00 |  |  |
|  | 高压截止阀 | DN65 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 361.00 |  |  |
|  | 高压截止阀 | DN80 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 522.50 |  |  |
|  | 高压截止阀 | DN100 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 617.50 |  |  |
|  | 高压截止阀 | DN150 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 902.50 |  |  |
|  | 高压截止阀 | DN200 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 1377.50 |  |  |
|  | 法兰软闸阀 | DN50 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 142.50 |  |  |
|  | 法兰软闸阀 | DN65 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 171.00 |  |  |
|  | 法兰软闸阀 | DN80 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 228.00 |  |  |
|  | 法兰软闸阀 | DN100 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 266.00 |  |  |
|  | 法兰软闸阀 | DN150 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 522.50 |  |  |
|  | 法兰软闸阀 | DN200 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 712.50 |  |  |
|  | 法兰排污阀 | DN50 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 266.00 |  |  |
|  | 法兰排污阀 | DN65 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 332.50 |  |  |
|  | 法兰排污阀 | DN80 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 456.00 |  |  |
|  | 法兰排污阀 | DN100 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 522.50 |  |  |
|  | 法兰安全阀 | DN50 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 617.50 |  |  |
|  | 法兰安全阀 | DN65 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 712.50 |  |  |
|  | 法兰安全阀 | DN80 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 807.50 |  |  |
|  | 法兰安全阀 | DN100 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 1216.00 |  |  |
|  | 法兰蒸汽阀 | DN25 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 142.50 |  |  |
|  | 法兰蒸汽阀 | DN32 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 171.00 |  |  |
|  | 法兰蒸汽阀 | DN40 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 228.00 |  |  |
|  | 法兰蒸汽阀 | DN50 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 266.00 |  |  |
|  | 法兰蒸汽阀 | DN65 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 361.00 |  |  |
|  | 法兰蒸汽阀 | DN80 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 522.50 |  |  |
|  | 法兰蒸汽阀 | DN100 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 617.50 |  |  |
|  | 法兰蒸汽阀 | DN150 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 902.50 |  |  |
|  | 法兰蒸汽阀 | DN200 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 1377.50 |  |  |
|  | 压力表 | Y100-1.0 | 红旗 | 量程，表盘直径，温度 | 个 | 1 | 38.00 |  |  |
|  | 压力表 | Y100-1.6 | 红旗 | 量程，表盘直径，温度 | 个 | 1 | 38.00 |  |  |
|  | 压力表 | Y150-1.0 | 红旗 | 量程，表盘直径，温度 | 个 | 1 | 61.75 |  |  |
|  | 压力表 | Y150-1.6 | 红旗 | 量程，表盘直径，温度 | 个 | 1 | 61.75 |  |  |
|  | 压力表 | Y150-1.0 | 红旗 | 量程，表盘直径，温度 | 个 | 1 | 61.75 |  |  |
|  | 压力表 | Y150-1.6 | 红旗 | 量程，表盘直径，温度 | 个 | 1 | 61.75 |  |  |
|  | 金属缠绕垫 | DN25 | 上海吉泰 | 金属不锈钢，耐高温 | 块 | 1 | 0.95 |  |  |
|  | 金属缠绕垫 | DN32 | 上海吉泰 | 金属不锈钢，耐高温 | 块 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | 金属缠绕垫 | DN40 | 上海吉泰 | 金属不锈钢，耐高温 | 块 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | 金属缠绕垫 | DN50 | 上海吉泰 | 金属不锈钢，耐高温 | 块 | 1 | 3.80 |  |  |
|  | 金属缠绕垫 | DN65 | 上海吉泰 | 金属不锈钢，耐高温 | 块 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | 金属缠绕垫 | DN80 | 上海吉泰 | 金属不锈钢，耐高温 | 块 | 1 | 5.70 |  |  |
|  | 金属缠绕垫 | DN100 | 上海吉泰 | 金属不锈钢，耐高温 | 块 | 1 | 6.65 |  |  |
|  | 金属缠绕垫 | DN150 | 上海吉泰 | 金属不锈钢，耐高温 | 块 | 1 | 8.55 |  |  |
|  | 金属缠绕垫 | DN200 | 上海吉泰 | 金属不锈钢，耐高温 | 块 | 1 | 11.40 |  |  |
|  | 8.8级螺丝 | 12*60 | 海固 | 8.8级高强钢 | 套 | 1 | 0.95 |  |  |
|  | 8.8级螺丝 | 14*70 | 海固 | 8.8级高强钢 | 套 | 1 | 1.43 |  |  |
|  | 8.8级螺丝 | 16*65 | 海固 | 8.8级高强钢 | 套 | 1 | 1.71 |  |  |
|  | 8.8级螺丝 | 16*90 | 海固 | 8.8级高强钢 | 套 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | 8.8级螺丝 | 16*120 | 海固 | 8.8级高强钢 | 套 | 1 | 2.66 |  |  |
|  | 8.8级螺丝 | 18*90 | 海固 | 8.8级高强钢 | 套 | 1 | 2.38 |  |  |
|  | 8.8级螺丝 | 18*120 | 海固 | 8.8级高强钢 | 套 | 1 | 3.80 |  |  |
|  | 锅炉人孔垫 | 四氟垫 | 上海吉泰 | 金属不锈钢，耐高温 | 块 | 5 | 33.25 |  |  |
|  | 锅炉手孔垫 | 四氟垫 | 上海吉泰 | 金属不锈钢，耐高温 | 块 | 5 | 33.25 |  |  |
|  | 法兰盘 | DN25 | 上海吉泰 | 碳钢，强度，密封性强 | 块 | 1 | 8.55 |  |  |
|  | 法兰盘 | DN32 | 上海吉泰 | 碳钢，强度，密封性强 | 块 | 1 | 9.50 |  |  |
|  | 法兰盘 | DN40 | 上海吉泰 | 碳钢，强度，密封性强 | 块 | 1 | 11.40 |  |  |
|  | 法兰盘 | DN50 | 上海吉泰 | 碳钢，强度，密封性强 | 块 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | 法兰盘 | DN65 | 上海吉泰 | 碳钢，强度，密封性强 | 块 | 1 | 17.10 |  |  |
|  | 法兰盘 | DN80 | 上海吉泰 | 碳钢，强度，密封性强 | 块 | 1 | 19.00 |  |  |
|  | 法兰盘 | DN100 | 上海吉泰 | 碳钢，强度，密封性强 | 块 | 1 | 23.75 |  |  |
|  | 法兰盘 | DN150 | 上海吉泰 | 碳钢，强度，密封性强 | 块 | 1 | 33.25 |  |  |
|  | 法兰盘 | DN200 | 上海吉泰 | 碳钢，强度，密封性强 | 块 | 1 | 45.60 |  |  |
|  | 碳钢无缝弯头 | DN15 | 上海吉泰 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | 碳钢无缝弯头 | DN20 | 上海吉泰 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 2.38 |  |  |
|  | 碳钢无缝弯头 | DN25 | 上海吉泰 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 2.66 |  |  |
|  | 碳钢无缝弯头 | DN32 | 上海吉泰 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | 碳钢无缝弯头 | DN40 | 上海吉泰 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 3.80 |  |  |
|  | 碳钢无缝弯头 | DN50 | 上海吉泰 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 6.65 |  |  |
|  | 碳钢无缝弯头 | DN65 | 上海吉泰 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 11.40 |  |  |
|  | 碳钢无缝弯头 | DN80 | 上海吉泰 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 17.10 |  |  |
|  | 碳钢无缝弯头 | DN100 | 上海吉泰 | 热镀、加厚 | 个 | 1 | 23.75 |  |  |
|  | 离心泵 | DN65 | 新界 | 扬程50m，功率74% | 台 | 1 | 2166.00 |  |  |
|  | 离心泵 | DN50 | 新界 | 扬程50m，功率74% | 台 | 1 | 2166.00 |  |  |
|  | 机油 | 美孚1号 | 美孚 | 硫酸盐灰分 | 桶 | 1 | 332.50 |  |  |
|  | 拷克 | DN65 | 新界 | 全铜材质 | 套 | 1 | 209.00 |  |  |
|  | 加压泵 | DN65 | 新界 | 功率0.17KW，扬程7m | 台 | 1 | 902.50 |  |  |
|  | 氧气表 | DN15 | 红旗 | 二氧化碳全铜 | 个 | 1 | 80.75 |  |  |
|  | 氧气管 | DN15 | 红旗 | 聚酯条轮，压力2.0MPA | 卷 | 1 | 90.25 |  |  |
|  | 乙炔表 | DN15 | 红旗 | 二氧化碳全铜 | 个 | 1 | 80.75 |  |  |
|  | 乙炔管 | DN15 | 红旗 | 聚酯条轮，压力2.0MPA | 卷 | 1 | 90.25 |  |  |
|  | 割枪 | DN15 | 红旗 | 全铜 | 把 | 1 | 114.00 |  |  |
|  | 液位计 | DN65 | 上海吉泰 | 精度3mm，压力16.0 | 台 | 1 | 427.50 |  |  |
|  | 玻璃板 | DN15 | 上海吉泰 | 钢化玻璃 | 个 | 1 | 17.10 |  |  |
|  | 法兰不锈钢伸缩器 | DN50 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 114.00 |  |  |
|  | 法兰不锈钢伸缩器 | DN65 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 142.50 |  |  |
|  | 法兰不锈钢伸缩器 | DN80 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 152.00 |  |  |
|  | 法兰不锈钢伸缩器 | DN100 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 171.00 |  |  |
|  | 法兰不锈钢伸缩器 | DN150 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 266.00 |  |  |
|  | 法兰不锈钢伸缩器 | DN200 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 427.50 |  |  |
|  | 蝶阀 | DN50 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 85.50 |  |  |
|  | 蝶阀 | DN65 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 114.00 |  |  |
|  | 蝶阀 | DN80 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 142.50 |  |  |
|  | 蝶阀 | DN100 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 171.00 |  |  |
|  | 蝶阀 | DN150 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 266.00 |  |  |
|  | 蝶阀 | DN200 | 上海吉泰 | 压力1.6MPA,温度-46度-600度 | 个 | 1 | 427.50 |  |  |
|  | 靠背轮 | DN25 | 上海吉泰 | 内孔28MM，高度71MM | 个 | 1 | 247.00 |  |  |
|  | 圆钢 | DN25 | 天津友发 | 热镀、加厚 | 米 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | 角钢 | DN25 | 天津友发 | 热镀、加厚 | 米 | 1 | 17.10 |  |  |
|  | 铝塑管 | 12*16 | 日丰 | 耐高温，耐老化，不龟裂 | 米 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | 铝塑管 | 14*18 | 日丰 | 耐高温，耐老化，不龟裂 | 米 | 1 | 6.65 |  |  |
|  | 铝塑管 | 16*20 | 日丰 | 耐高温，耐老化，不龟裂 | 米 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | 外丝直接 | 1216*1/2 | 日丰 | 59黄铜 | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | 外丝直接 | 1418*1/2 | 日丰 | 59黄铜 | 个 | 1 | 15.20 |  |  |
|  | 外丝直接 | 1620*1/2 | 日丰 | 59黄铜 | 个 | 1 | 17.10 |  |  |
|  | 外丝直接 | 1620*3/4 | 日丰 | 59黄铜 | 个 | 1 | 19.00 |  |  |
|  | 内丝直接 | 1216*1/2 | 日丰 | 59黄铜 | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | 内丝直接 | 1418*1/2 | 日丰 | 59黄铜 | 个 | 1 | 15.20 |  |  |
|  | 内丝直接 | 1620*1/2 | 日丰 | 59黄铜 | 个 | 1 | 17.10 |  |  |
|  | 内丝直接 | 1620*3/4 | 日丰 | 59黄铜 | 个 | 1 | 19.00 |  |  |
|  | 内丝弯头 | 1216*1/2 | 日丰 | 59黄铜 | 个 | 1 | 15.20 |  |  |
|  | 内丝弯头 | 1418*1/2 | 日丰 | 59黄铜 | 个 | 1 | 17.10 |  |  |
|  | 内丝弯头 | 1620*1/2 | 日丰 | 59黄铜 | 个 | 1 | 19.00 |  |  |
|  | 内丝弯头 | 1620*3/4 | 日丰 | 59黄铜 | 个 | 1 | 20.90 |  |  |
|  | 外丝弯头 | 1216*1/2 | 日丰 | 59黄铜 | 个 | 1 | 15.20 |  |  |
|  | 外丝弯头 | 1418*1/2 | 日丰 | 59黄铜 | 个 | 1 | 17.10 |  |  |
|  | 外丝弯头 | 1620*1/2 | 日丰 | 59黄铜 | 个 | 1 | 19.00 |  |  |
|  | 外丝弯头 | 1620*3/4 | 日丰 | 59黄铜 | 个 | 1 | 20.90 |  |  |
|  | 内丝三通 | 1216*1/2 | 日丰 | 59黄铜 | 个 | 1 | 15.20 |  |  |
|  | 内丝三通 | 1418*1/2 | 日丰 | 59黄铜 | 个 | 1 | 17.10 |  |  |
|  | 内丝三通 | 1620*1/2 | 日丰 | 59黄铜 | 个 | 1 | 19.00 |  |  |
|  | 内丝三通 | 1620*3/4 | 日丰 | 59黄铜 | 个 | 1 | 20.90 |  |  |
|  | PVC排水管 | D40*2.0mm | 金牛 | 聚丙烯PVC | 米 | 1 | 4.28 |  |  |
|  | PVC排水管 | D50*2.0mm | 金牛 | 聚丙烯PVC | 米 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | PVC排水管 | D75*2.3mm | 金牛 | 聚丙烯PVC | 米 | 1 | 9.50 |  |  |
|  | PVC排水管 | D110*3.2mm | 金牛 | 聚丙烯PVC | 米 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | PVC立管检查口 | D50 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | PVC立管检查口 | D75 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 6.65 |  |  |
|  | PVC立管检查口 | D110 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 9.50 |  |  |
|  | PVC90度弯头 | D40 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | PVC90度弯头 | D50 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | PVC90度弯头 | D75 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | PVC90度弯头 | D90 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 6.65 |  |  |
|  | PVC90度弯头 | D110 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 9.50 |  |  |
|  | PVC45度弯头 | D40 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | PVC45度弯头 | D50 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | PVC45度弯头 | D75 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | PVC45度弯头 | D110 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 9.50 |  |  |
|  | PVC顺水三通 | D40 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | PVC顺水三通 | D50 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | PVC顺水三通 | D75 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 6.65 |  |  |
|  | PVC顺水三通 | D90 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 9.50 |  |  |
|  | PVC顺水三通 | D110 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 11.40 |  |  |
|  | PVC存水弯(有口) | D50 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | PVC存水弯(有口) | D75 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | PVC存水弯(有口) | D110 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 30.40 |  |  |
|  | PVC加长伸缩节 | D50 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | PVC加长伸缩节 | D75 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 9.50 |  |  |
|  | PVC加长伸缩节 | D110 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 17.10 |  |  |
|  | PVC直接 | D40 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 0.95 |  |  |
|  | PVC直接 | D50 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 0.95 |  |  |
|  | PVC直接 | D75 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | PVC直接 | D110 | 金牛 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | PVC胶水 | 500ml | 金牛 | 聚丙烯PVC | 瓶 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | PVC内插弯头 | 110 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 11.40 |  |  |
|  | PVC内插弯头 | 75 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | PVC内插弯头 | 50 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | PVC内插三通 | 110 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | PVC内插三通 | 75 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 9.50 |  |  |
|  | PVC内插三通 | 50 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 5.70 |  |  |
|  | PVC内插直接 | 110 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | PVC内插直接 | 75 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | PVC内插直接 | 50 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | UPVC管 | 20*1.6MPa | 金牛 | 聚丙烯PVC | 米 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | UPVC管 | 25*1.6MPa | 金牛 | 聚丙烯PVC | 米 | 1 | 3.80 |  |  |
|  | UPVC管 | 32*1.6MPa | 金牛 | 聚丙烯PVC | 米 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | UPVC管 | 40*1.6MPa | 金牛 | 聚丙烯PVC | 米 | 1 | 5.70 |  |  |
|  | UPVC管 | 50*1.6MPa | 金牛 | 聚丙烯PVC | 米 | 1 | 6.65 |  |  |
|  | UPVC管 | 63*1.6MPa | 金牛 | 聚丙烯PVC | 米 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | UPVC管 | 75*1.6MPa | 金牛 | 聚丙烯PVC | 米 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | UPVC管 | 90*1.6MPa | 金牛 | 聚丙烯PVC | 米 | 1 | 23.75 |  |  |
|  | UPVC管 | 110*1.6MPa | 金牛 | 聚丙烯PVC | 米 | 1 | 33.25 |  |  |
|  | UPVC弯头 | 20 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 0.95 |  |  |
|  | UPVC弯头 | 25 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 0.95 |  |  |
|  | UPVC弯头 | 32 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | UPVC弯头 | 40 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | UPVC弯头 | 50 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | UPVC弯头 | 63 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 3.80 |  |  |
|  | UPVC弯头 | 75 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | UPVC弯头 | 90 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | UPVC弯头 | 110 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | UPVC直接 | 20 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 0.95 |  |  |
|  | UPVC直接 | 25 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 0.95 |  |  |
|  | UPVC直接 | 32 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | UPVC直接 | 40 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | UPVC直接 | 50 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | UPVC直接 | 63 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 3.80 |  |  |
|  | UPVC直接 | 75 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 3.80 |  |  |
|  | UPVC直接 | 90 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 5.70 |  |  |
|  | UPVC直接 | 110 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | UPVC三通 | 20 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 0.95 |  |  |
|  | UPVC三通 | 25 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 0.95 |  |  |
|  | UPVC三通 | 32 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | UPVC三通 | 40 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | UPVC三通 | 50 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 3.80 |  |  |
|  | UPVC三通 | 63 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | UPVC三通 | 75 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 5.70 |  |  |
|  | UPVC三通 | 90 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | UPVC三通 | 110 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 15.20 |  |  |
|  | UPVC内丝直接 | 20*1/2 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 0.95 |  |  |
|  | UPVC内丝直接 | 25*3/4 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 0.95 |  |  |
|  | UPVC内丝直接 | 32*1 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | UPVC内丝直接 | 40*11/2 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | UPVC内丝直接 | 50*11/2 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | UPVC内丝直接 | 63*2 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 5.70 |  |  |
|  | UPVC内丝直接 | 75*21/2 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | UPVC内丝直接 | 90*3 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 9.50 |  |  |
|  | UPVC内丝直接 | 110*4 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | UPVC外丝直接 | 20*1/2 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 0.95 |  |  |
|  | UPVC外丝直接 | 25*3/4 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 0.95 |  |  |
|  | UPVC外丝直接 | 32*1 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | UPVC外丝直接 | 40*11/2 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | UPVC外丝直接 | 50*11/2 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | UPVC外丝直接 | 63*2 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 5.70 |  |  |
|  | UPVC外丝直接 | 75*21/2 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | UPVC外丝直接 | 90*3 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 9.50 |  |  |
|  | UPVC外丝直接 | 110*4 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | UPVC活接 | 20 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | UPVC活接 | 25 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | UPVC活接 | 32 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | UPVC活接 | 40 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | UPVC活接 | 50 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | UPVC活接 | 63 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 9.50 |  |  |
|  | UPVC活接 | 75 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | UPVC活接 | 90 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 17.10 |  |  |
|  | UPVC活接 | 110 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 19.00 |  |  |
|  | UPVC法兰 | 32 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | UPVC法兰 | 40 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | UPVC法兰 | 50 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | UPVC法兰 | 63 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 9.50 |  |  |
|  | UPVC法兰 | 75 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | UPVC法兰 | 90 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 23.75 |  |  |
|  | UPVC法兰 | 110 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 28.50 |  |  |
|  | UPVC哈夫接 | 50 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | UPVC哈夫接 | 63 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 19.00 |  |  |
|  | UPVC哈夫接 | 75 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 23.75 |  |  |
|  | UPVC哈夫接 | 90 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 33.25 |  |  |
|  | UPVC哈夫接 | 110 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 52.25 |  |  |
|  | UPVC给水胶水 | 500ml | 东生 | 聚丙烯PVC | 瓶 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | UPVC内丝弯头 | 20*1/2 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 0.95 |  |  |
|  | UPVC内丝弯头 | 25*3/4 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | UPVC内丝弯头 | 32*1 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | UPVC外丝弯头 | 20*1/2 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 0.95 |  |  |
|  | UPVC外丝弯头 | 25*3/4 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | UPVC外丝弯头 | 32*1 | 东生 | 聚丙烯PVC | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | PPR管 | 20*3.4mm | 东生 | 热水管 2.0Mpa | 米 | 1 | 5.42 |  |  |
|  | PPR管 | 25*3.5mm | 东生 | 热水管 2.0Mpa | 米 | 1 | 6.65 |  |  |
|  | PPR管 | 32*4.4mm | 东生 | 热水管 2.0Mpa | 米 | 1 | 9.03 |  |  |
|  | PPR管 | 40*5.5mm | 东生 | 热水管 2.0Mpa | 米 | 1 | 14.73 |  |  |
|  | PPR管 | 50*6.9mm | 东生 | 热水管 2.0Mpa | 米 | 1 | 23.75 |  |  |
|  | PPR管 | 63*8.7mm | 东生 | 热水管 2.0Mpa | 米 | 1 | 36.10 |  |  |
|  | PPR弯头 | 20 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 0.86 |  |  |
|  | PPR弯头 | 25 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 1.33 |  |  |
|  | PPR弯头 | 32 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | PPR弯头 | 40 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | PPR弯头 | 50 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 8.08 |  |  |
|  | PPR弯头 | 63 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 13.78 |  |  |
|  | PPR直接 | 20 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 0.48 |  |  |
|  | PPR直接 | 25 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 0.86 |  |  |
|  | PPR直接 | 32 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | PPR直接 | 40 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 3.80 |  |  |
|  | PPR直接 | 50 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 5.70 |  |  |
|  | PPR直接 | 63 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 7.60 |  |  |
|  | PPR三通 | 20 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 1.43 |  |  |
|  | PPR三通 | 25 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 2.38 |  |  |
|  | PPR三通 | 32 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 3.80 |  |  |
|  | PPR三通 | 40 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 5.70 |  |  |
|  | PPR三通 | 50 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 9.50 |  |  |
|  | PPR三通 | 63 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 17.10 |  |  |
|  | PPR内丝直接 | 20*1/2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 4.28 |  |  |
|  | PPR内丝直接 | 25*1/2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | PPR内丝直接 | 32*1 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 11.40 |  |  |
|  | PPR内丝直接 | 40*11/2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 23.75 |  |  |
|  | PPR内丝直接 | 50*11/2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 42.75 |  |  |
|  | PPR内丝直接 | 63*2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 57.00 |  |  |
|  | PPR外丝直接 | 20*1/2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 5.89 |  |  |
|  | PPR外丝直接 | 25*1/2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 6.18 |  |  |
|  | PPR外丝直接 | 32*1 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 15.20 |  |  |
|  | PPR外丝直接 | 40*11/2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 33.25 |  |  |
|  | PPR外丝直接 | 50*11/2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 52.25 |  |  |
|  | PPR外丝直接 | 63*2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 61.75 |  |  |
|  | PPR内丝弯头 | 20*1/2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 5.04 |  |  |
|  | PPR内丝弯头 | 25*1/2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 5.70 |  |  |
|  | PPR内丝弯头 | 32*1 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 19.00 |  |  |
|  | PPR内丝弯头 | 40*11/2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 28.50 |  |  |
|  | PPR内丝弯头 | 50*11/2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 42.75 |  |  |
|  | PPR内丝弯头 | 63*2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 57.00 |  |  |
|  | PPR外丝弯头 | 20*1/2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 6.18 |  |  |
|  | PPR外丝弯头 | 25*1/2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 7.13 |  |  |
|  | PPR外丝弯头 | 32*1 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 23.75 |  |  |
|  | PPR外丝弯头 | 40*11/2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 33.25 |  |  |
|  | PPR外丝弯头 | 50*11/2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 52.25 |  |  |
|  | PPR外丝弯头 | 63*2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 71.25 |  |  |
|  | PPR活接 | 20 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 3.80 |  |  |
|  | PPR活接 | 25 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | PPR活接 | 32 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 9.50 |  |  |
|  | PPR活接 | 40 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
|  | PPR活接 | 50 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 33.25 |  |  |
|  | PPR活接 | 63 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 52.25 |  |  |
|  | PPR法兰套件 | 40 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 23.75 |  |  |
|  | PPR法兰套件 | 50 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 26.60 |  |  |
|  | PPR法兰套件 | 63 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 33.25 |  |  |
|  | PPR双活接铜球阀 | 20 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 42.75 |  |  |
|  | PPR双活接铜球阀 | 25 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 52.25 |  |  |
|  | PPR双活接铜球阀 | 32 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 99.75 |  |  |
|  | PPR双活接铜球阀 | 40 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 156.75 |  |  |
|  | PPR双活接铜球阀 | 50 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 261.25 |  |  |
|  | PPR管卡 | 20 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 0.38 |  |  |
|  | PPR管卡 | 25 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 0.48 |  |  |
|  | PPR管卡 | 32 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 0.67 |  |  |
|  | PPR管卡 | 40 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 0.95 |  |  |
|  | PPR管卡 | 50 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | PPR管卡 | 63 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 2.38 |  |  |
|  | PPR外丝三通 | 20*1/2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 6.84 |  |  |
|  | PPR外丝三通 | 25*1/2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 7.13 |  |  |
|  | PPR外丝三通 | 32*1 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 28.50 |  |  |
|  | PPR内丝三通 | 20*1/2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 5.13 |  |  |
|  | PPR内丝三通 | 25*1/2 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 6.18 |  |  |
|  | PPR内丝三通 | 32*1 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 23.75 |  |  |
|  | PPR堵帽 | 20 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 0.48 |  |  |
|  | PPR堵帽 | 25 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 0.95 |  |  |
|  | PPR堵帽 | 32 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 1.43 |  |  |
|  | PPR堵帽 | 40 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | PPR堵帽 | 50 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 4.28 |  |  |
|  | PPR堵帽 | 63 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 6.65 |  |  |
|  | PPR短过桥弯 | 20 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | PPR短过桥弯 | 25 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 4.28 |  |  |
|  | PPR截止阀 | 20 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 17.10 |  |  |
|  | PPR截止阀 | 25 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 26.60 |  |  |
|  | PPR截止阀 | 32 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 36.10 |  |  |
|  | PPR截止阀 | 40 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 55.10 |  |  |
|  | PPR截止阀 | 50 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 71.25 |  |  |
|  | PPR截止阀 | 63 | 东生 | 热熔、全新料 | 个 | 1 | 104.50 |  |  |
|  | 止回阀 | DN15 | 光晋阀门、上海吉泰 | 球墨铸铁 | 个 | 1 | 19.00 |  |  |
|  | 止回阀 | DN20 | 光晋阀门、上海吉泰 | 球墨铸铁 | 个 | 1 | 26.60 |  |  |
|  | 止回阀 | DN25 | 光晋阀门、上海吉泰 | 球墨铸铁 | 个 | 1 | 33.25 |  |  |
|  | 止回阀 | DN32 | 光晋阀门、上海吉泰 | 球墨铸铁 | 个 | 1 | 42.75 |  |  |
|  | 止回阀 | DN40 | 光晋阀门、上海吉泰 | 球墨铸铁 | 个 | 1 | 66.50 |  |  |
|  | 止回阀 | DN50 | 光晋阀门、上海吉泰 | 球墨铸铁 | 个 | 1 | 85.50 |  |  |
|  | 止回阀 | DN65 | 光晋阀门、上海吉泰 | 球墨铸铁 | 个 | 1 | 209.00 |  |  |
|  | 止回阀 | DN80 | 光晋阀门、上海吉泰 | 球墨铸铁 | 个 | 1 | 266.00 |  |  |
|  | 止回阀 | DN100 | 光晋阀门、上海吉泰 | 球墨铸铁 | 个 | 1 | 332.50 |  |  |
|  | 止回阀 | DN150 | 光晋阀门、上海吉泰 | 球墨铸铁 | 个 | 1 | 427.50 |  |  |
|  | 止回阀 | DN200 | 光晋阀门、上海吉泰 | 球墨铸铁 | 个 | 1 | 646.00 |  |  |
|  | 止回阀 | DN250 | 光晋阀门、上海吉泰 | 球墨铸铁 | 个 | 1 | 931.00 |  |  |
|  | 止回阀 | DN300 | 光晋阀门、上海吉泰 | 球墨铸铁 | 个 | 1 | 1501.00 |  |  |
|  | PE给水管 | 20*2.3mm | 日丰、东生 | 1.6MPa | 个 | 1 | 1.81 |  |  |
|  | PE给水管 | 25*2.3mm | 日丰、东生 | 1.6MPa | 个 | 1 | 2.19 |  |  |
|  | PE给水管 | 32*3.0mm | 日丰、东生 | 1.6MPa | 个 | 1 | 3.61 |  |  |
|  | PE给水管 | 40*3.7mm | 日丰、东生 | 1.6MPa | 个 | 1 | 5.70 |  |  |
|  | PE给水管 | 50*4.6mm | 日丰、东生 | 1.6MPa | 个 | 1 | 8.55 |  |  |
|  | PE给水管 | 63*5.8mm | 日丰、东生 | 1.6MPa | 个 | 1 | 13.78 |  |  |
|  | PE给水管 | 75*6.8mm | 日丰、东生 | 1.6MPa | 个 | 1 | 19.19 |  |  |
|  | PE给水管 | 90*8.2mm | 日丰、东生 | 1.6MPa | 个 | 1 | 26.79 |  |  |
|  | PE给水管 | 110*10.0mm | 日丰、东生 | 1.6MPa | 个 | 1 | 41.33 |  |  |
|  | PE90度弯头 | 20 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 0.67 |  |  |
|  | PE90度弯头 | 25 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 0.95 |  |  |
|  | PE90度弯头 | 32 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 1.71 |  |  |
|  | PE90度弯头 | 40 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | PE90度弯头 | 50 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | PE90度弯头 | 63 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 8.55 |  |  |
|  | PE90度弯头 | 75 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 12.35 |  |  |
|  | PE90度弯头 | 90 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 20.90 |  |  |
|  | PE90度弯头 | 110 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 40.85 |  |  |
|  | PE直接 | 20 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 0.48 |  |  |
|  | PE直接 | 25 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 0.76 |  |  |
|  | PE直接 | 32 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 1.14 |  |  |
|  | PE直接 | 40 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 1.90 |  |  |
|  | PE直接 | 50 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 2.85 |  |  |
|  | PE直接 | 63 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | PE直接 | 75 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 6.65 |  |  |
|  | PE直接 | 90 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 9.50 |  |  |
|  | PE直接 | 110 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 18.05 |  |  |
|  | PE三通 | 20 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 0.95 |  |  |
|  | PE三通 | 25 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 1.14 |  |  |
|  | PE三通 | 32 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 2.38 |  |  |
|  | PE三通 | 40 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 3.80 |  |  |
|  | PE三通 | 50 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 7.13 |  |  |
|  | PE三通 | 63 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 12.35 |  |  |
|  | PE三通 | 75 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 16.15 |  |  |
|  | PE三通 | 90 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 27.55 |  |  |
|  | PE三通 | 110 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 46.55 |  |  |
|  | PE内丝直接 | 20*1/2 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 4.28 |  |  |
|  | PE内丝直接 | 25*1/2 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 5.23 |  |  |
|  | PE内丝直接 | 32*1 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 11.88 |  |  |
|  | PE内丝直接 | 40*11/2 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 19.00 |  |  |
|  | PE内丝直接 | 50*11/2 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 27.08 |  |  |
|  | PE内丝直接 | 63*2 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 34.68 |  |  |
|  | PE内丝直接 | 75*21/2 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 57.00 |  |  |
|  | PE外丝直接 | 20*1/2 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | PE外丝直接 | 25*1/2 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 5.70 |  |  |
|  | PE外丝直接 | 32*1 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 12.83 |  |  |
|  | PE外丝直接 | 40*11/2 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 22.33 |  |  |
|  | PE外丝直接 | 50*11/2 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 30.40 |  |  |
|  | PE外丝直接 | 63*2 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 36.10 |  |  |
|  | PE外丝直接 | 75*21/2 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 68.40 |  |  |
|  | PE内丝弯头 | 20*1/2 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 4.75 |  |  |
|  | PE内丝弯头 | 25*1/2 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 5.23 |  |  |
|  | PE内丝弯头 | 32*1 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 11.88 |  |  |
|  | PE外丝弯头 | 20*1/2 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 5.23 |  |  |
|  | PE外丝弯头 | 25*1/2 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 6.18 |  |  |
|  | PE外丝弯头 | 32*1 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 13.30 |  |  |
|  | PE双活接球阀 | 20 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 42.75 |  |  |
|  | PE双活接球阀 | 25 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 52.25 |  |  |
|  | PE双活接球阀 | 32 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 99.75 |  |  |
|  | PE双活接球阀 | 40 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 156.75 |  |  |
|  | PE双活接球阀 | 50 | 日丰、东生 | 承插 | 个 | 1 | 261.25 |  |  |
|  | 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |