招标要求

- 我院消毒供应室4台高温灭菌锅的检测。

投标方负责监测数据灭菌温度的均匀性，灭菌温度的稳定性，灭菌时间，平衡时间，灭菌温度和灭菌压力的匹配等数据（要对设备运行BD、小负载、满载程序，小负载、满载数据要附到报告内；探头要求7个温度、1个压力。验证人员要求具有”特种设备管理和作业证件“”）。对设备的数据负责，出现偏差值数据及时修复保证设备安全运行，灭菌效果的稳定和保障。应确保甲方计量仪器准确，避免出具错误数据。

2、投标人的基本资格条件:投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定的供应商。

3、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录

4、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单(黑名单)，投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单;

投标人在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”;

5、投标单位具有机械设备维修、维护资质（在营业执照经营范围中体现）。

6、施工安装单位具有承压类特种设备安装、修理、改造相关资质，如压力管道安装资质。

7、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。