娄底市中心医院地面清洁机采购需求

一、项目概况

1.1 本项目为娄底市中心医院采购清洁设备。

1.2 采购项目预（概）算

总预算：78000元

1.3 采购清单

室外地面清洁机参数

| 参数名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 清扫宽度 | mm | ≥2300 |
| 清扫效率 | ㎡/h | ≥28500 |
| 驱动电机功率 | W | ≥3000 |
| 水箱容量 | L | 300 |
| 尘箱容量 | L | ≥240 |
| 噪音 | Db | < 80 |
| 电瓶容量 | V/AH | ≥48/200锂电 |
| 行驶速度 | Km/h | 0-10 |
| 续航时间 | H | ≥5 |
| 整机重量 | KG | ≥1100 |
| 产品尺寸 | mm | ≥3200*2300*2160mm |
| 预算金额 |  | 50000元 |
| 备注:需要配备高压水枪，报价需要包含五套耗材(四个边刷，一个主刷为一套) |  |  |

参考图片

室内地面清洁机参数

| 参数名称 | 单位 | 双刷款 |
| --- | --- | --- |
| 清洁宽度 | mm | > 810 |
| 清洁效率 | ㎡/h | > 5000 |
| 边刷数量 | 寸/个 | 13*2 |
| 吸水扒宽度 | mm | ≥1100 |
| 吸水电机功率 | W | ≥600 |
| 驱动电机功率 | W | ≥600 |
| 清水箱容量 | L | ≥110 |
| 汚水箱容量 | L | ≥120 |
| 电瓶容量 | V/AH | ≥24/200锂电 |
| 工作时间 | H | ≥4 |
| 整机重量 | KG | ≥380 |
| 产品尺寸 | mm | ≥1450*1100*1220mm |
| 预算金额 |  | 28000元 |
| 备注：报价需要包含五套耗材(两个刷盘，一副胶条为一套) |  |  |

参考图片

- 二、产品要求：

- 2.1 技术要求：

- 所有货物需是全新的、包装完好的货物，严格按清单图片款式、尺寸送货，表面无划伤、无碰撞各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准。

- 所售货物必须满足采购文件要求，包括产品规格、型号、颜色、式样、材质等，确保所售产品质量保证。

- 2.2 商务要求

- 交付时间：在接到甲方通知5天内完成交货并安装验收。

- 交付地点：采购人指定地点。

- 付款方式：采购人通过银行转账方式向供应商指定银行账户支付款项：采购人在全部货物验收合格之日起4个月内，向乙方支付合同约定总价款的90%；余款10%，采购人在全部货物质保期届满且不存在需被扣除情形之日起10个工作日内，免息支付给供应商。

三、需提供的证明材料清单

供应商在投标时须提供以下材料复印件并加盖公章：

3.1 营业执照，营业执照营业范围必须包含经营此项目，提供产品检测报告

3.2 投标人身份证复印件；

3.3 如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证复印件。

3.4 售后服务承诺函；

3.5 三年内在经营活动中没有重大违法记录（需提供“信用中国”网址查询记录证明）

3.6 其他招标文件要求的资料。

3.7 所有资料均密封盖章：

- 四、产品运输、安全保险及保管

- 4.1供应商负责产品到交货地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于生产、搬运、装卸及运输不当造成的各种事故责任和损失由供应商承担。供应商负责产品在交货及安装地点的保管，直至项目验收合格。

- 4.2 产品验收：项目完成后，供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、保养说明书、技术文档及采购人要求的相关资料等，移交采购人。采购人按照采购文件、采购合同等载明的质量、服务等有关条款依法组织履约验收。

- 4.3 项目验收不合格，由供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由供应商承担。

- 4.4 产品验收及标准：按国家标准、行业规范以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件承诺与本合同约定标准进行验收。

- 五、售后服务要求：

- 1、所售清洁设备质保期一年，电池保质期3年。自验收合格之日起算。在质保期内，如产品出现任何非人为原因质量问题，供应商无条件提供免费上门服务。要求供应商 7*24小时电话响应及技术咨询，在接到维修需求后4小时内上门服务。保证故障问题在48小时内解决完毕。

- 六、其他要求：

- 6.1 供应商处理货物的产品包装，并负责对包装品的回收。

- 6.2 供应商在完成家货物验收并移交给采购人之前，负责看护、保管和清洁已安装完成的扫地机。

- 6.3 本项目不统一组织现场勘察，供应商在投标前，如需现场勘察一切费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

- 6.4 所有货物选用材料及做法均必须符合本项目技术要求，严格按国家有关现行标准、规范、规程处理。