录音笔招标参数

一、技术参数

1、产品尺寸：≤122.562.4512mm

2、产品屏幕：≥3.5英寸

3、储存空间：≥64GB机身储存+≥3年20GB云空间

4、产品电池：≥2600mAh

5、产品重量：≤172g

6、产品工艺：航空铝机身+3D陶瓷背板，表面覆盖医疗级抗菌涂层（抗菌率>99.9%）

7、产品颜色：星空灰

8、解锁方式：上滑解锁，密码解锁

9、录音格式：WAV/ACC

10、接 口：Type-C

11、云服务：≥20GB（激活之日起≥3年）

12、基础会员服务：加速转文字，机身录音转文字（1小时录音5-10分钟可转成文字），翻译服务需联网

13、医疗安全认证：符合IEC 60601-1医疗电气设备安全标准

二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。