气道管理模型招标参数

| 一、技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 气道管理模型 | 1 | 台 | （一）产品说明：真实的训练及实践是掌握气道管理技术的关键。当进行困难气管插管、人工呼吸、吸引和支气管检查训练时，气道管理模型可以真实地模仿多种生理情况，帮助相关医学院学生或麻醉、急诊等医护人员培养气道管理技能直至精进。 （二）气道管理模型产品功能: 1. 真实的气道解剖结构和特征 2. 可经口、鼻气管插管练习 3. 可以进行光导气管插管的使用练习 4. 可使用支气管镜练习插管 5. 可以插入喉罩(LMA)和复合插管 6. 可进行复苏球囊通气练习 7. 可以进行Sellick手法的操作练习，气管痉挛的练习 8. 可以进行清除呼吸道异物和分泌物阻塞的练习，液体异物吸引的操作练习 9. 人工通气时可见肺部胀缩进行呼吸音听诊 10. 可以模拟胃胀气和呕吐情况，插管过深可引起右侧肺扩展。 11. 插管错误会发生报警声（模拟牙齿断裂）； 12. 可模拟喉痉挛，模拟各种插管的并发症，增加插管难度； 13. 通过对环甲软骨加压，改变气道位置，关闭食道； 14. 配有单独的气道解剖模型，可示教讲解气道解剖结构 15. 复合材料，超长的使用寿命和真实的手感 16. 模型可固定在训练板上,容易使用，同时配有高级手提箱並有清洁用具及润滑剂。 |
| 二、商务参数 |  |  |  |
| ★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。 ★2、交货时间：按合同约定的日期交货。 ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。 ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。 ★5、质保与售后：整机保修 3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。 ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。 |  |  |  |